|  | (19) KG (11) 213 (13) U (51) G01R 15/12 (2016.01) G01R 19/25 (2016.01) |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20160009.2

(22) 24.03.2016

(46) 31.10.2016, Бюл. № 10

(71) Институт автоматики и информационных технологий НАН КР  (KG)

(72) Цыбов Н. Н.; Шаршеналиев Ж.  (KG)

(73) Институт автоматики и информационных технологий НАН КР  (KG)

(56) Патент RU № 2482501, C2, кл. G01R 15/12, 2013

(54) Многофункциональный мультиметр

(57) Полезная модель относится к измерительно-вычислительной технике и может быть использована для измерения параметров электрических цепей и исследования сигналов разнообразных классов форм, в том числе неповторяющихся и одиночных импульсов.

Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства, а именно введение функций опре-деления cos , активной, реактивной и полной мощности переменного напряжения, а также повышение точности измерений при увеличении быстродействия.

Поставленная задача решается тем, что многофункциональный мультиметр, содержащий центральный процессор, монитор, блок делителей напряжения и калибровки, блок коммутации пределов измерения, входные клеммы измерения и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), дополнительно содержит контроллеры амплитуды и длительности полуволны, блок анализа полуволн с встроенными в него АЦП положительной полуволны и АЦП отрицательной полуволны, входной анализатор с встроенным в него входным АЦП, три декадных усилителя, первый из которых встроен в блок коммутации пределов измерения, при этом входная клемма для измерения напряжения, частоты и сопротивления соединена с блоком делителей напряжения и калибровки, который соединен с блоком коммутации пределов измерения, а входные клеммы для измерения частоты и тока до 0.5А и до 30А соединены со вторым и третьим декадными усилителями соответственно через шунты, причем выходы блока коммутации пределов измерения, второго и третьего декадных усилителей соединены с входным анализатором, который соединен с центральным процессором и блоком анализа полуволн, соединенным с контроллерами амплитуды и длительности полуволны, при этом центральный процессор соединен с блоком коммутации пределов измерения, контроллерами амплитуды и длительности полуволны, а также с монитором, имеющим панель управления.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Полезная модель относится к измерительно-вычислительной технике и может быть использована для измерения параметров электрических цепей и исследования сигналов разнообразных классов форм, в том числе неповторяющихся и одиночных импульсов.

Известен цифровой мультиметр с автоматическим выбором функции измерения, взятый в качестве прототипа, содержащий терминал ввода с тремя контактами для подсоединения к ним объекта измерений, последовательно связанные быстрый аналого-циф-ровой преобразователь (АЦП), микропроцессор анализа и обработки и дисплей, а также программно управляемый источник питания, выполненный с возможностью подачи на объект измерений переменного или постоянного тока и подключенный к микропроцессору и к первому контакту терминала и через одно сопротивление к АЦП, который через делитель напряжения с группой сопротивлений подключен ко второму контакту терминала, и непосредственно к третьему контакту терминала, связанному со вторым контактом терминала через другое сопротивление, выполненное с возможностью приложения к нему измеряемого тока через второй и третий контакты терминала, первый и второй контакты которого выполнены с возможностью подсоединения к ним объекта из группы: резистор, конденсатор, катушка индуктивности, диод, причем микропроцессор выполнен с возможностью неоднократного опроса наличия, определения значения и полярности напряжения на контактах терминала, сравнения с пороговым значением и определения вида измеряемого объекта из указанной выше группы, и снабжен средствами управления видом напряжения, подаваемого источником питания, управления коммутатором АЦП для выбора метода и диапазона измерений с задействованием соответствующего сопротивления из состава делителя напряжения, а дисплей - с возможностью визуального отображения числового, амплитудного и эффективного значений, а также графического отображения результатов измерения и форм входного сигнала (Патент RU № 2482501, C2, кл. G01R 15/12, 2013).

Недостатком прототипа является недостаточная функциональность, сравнительно малая точность измерений исследуемого сигнала, отсутствие функции раздельного анализа каждой полуволны измеряемого сигнала, отсутствие функции определения cos , активной, реактивной и полной мощности переменного напряжения.

Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства, а именно введение функций определения cos , активной, реактивной и полной мощности переменного напряжения, а также повышение точности измерений при увеличении быстродействия.

Поставленная задача решается тем, что многофункциональный мультиметр, содержащий центральный процессор, монитор, блок делителей напряжения и калибровки, блок коммутации пределов измерения, входные клеммы измерения и АЦП, дополнительно содержит контроллеры амплитуды и длительности полуволны, блок анализа полуволн с встроенными в него АЦП положительной полуволны и АЦП отрицательной полуволны, входной анализатор с встроенным в него входным АЦП, три декадных усилителя, первый из которых встроен в блок коммутации пределов измерения, при этом входная клемма для измерения напряжения, частоты и сопротивления соединена с блоком делителей напряжения и калибровки, который соединен с блоком коммутации пределов измерения, а входные клеммы для измерения частоты и тока до 0.5А и до 30А соединены со вторым и третьим декадными усилителями соответственно через шунты, причем выходы блока коммутации пределов измерения, второго и третьего декадных усилителей соединены с входным анализатором, который соединен с центральным процессором и блоком анализа полуволн, соединенным с контроллерами амплитуды и длительности полуволны, при этом центральный процессор соединен с блоком коммутации пределов измерения, контроллерами амплитуды и длительности полуволны, а также с монитором, имеющим панель управления.

На фигуре изображена упрощенная структурная схема многофункционального мультиметра.

Многофункциональный мультиметр содержит центральный процессор 1, соединенный с монитором 2, содержащим панель управления 3, а также с контроллером 4 амплитуды и контроллером 5 длительности полуволны, которые соединены с блоком 6 анализа полуволн, содержащим АЦП 7 положительной полуволны и АЦП 8 отрицательной полуволны. Блок 6 анализа полуволн соединен с входным анализатором 9, содержащим входной АЦП 10, а входной анализатор 9 соединен с блоком 11 коммутации пределов измерения, содержащим первый декадный усилитель 12. Мультиметр содержит также второй декадный усилитель 13, соединенный с входным анализатором 9 и с первым шунтом 14, третий декадный усилитель 15, соединенный с входным анализатором 9 и со вторым шунтом 16. Блок 11 коммутации пределов измерения через блок 17 делителей напряжения и калибровки соединен с входной клеммой 18 измерения напряжения, частоты и сопротивления. Первый 14 и второй 16 шунты соединены соответственно с входными клеммами 19 и 20 для измерения частоты и тока до 0.5А и для измерения частоты и тока до 30А.

Многофункциональный мультиметр работает следующим образом.

При включении мультиметр настраивается на максимально допустимое входное напряжение 1000 V посредством соединения блока 11 коммутации пределов измерения  с нижним плечом блока 17 делителей напряжения и калибровки в целях предотвращения перегрузки по входу. Режим периода измерения (время, в течение которого будет обрабатываться информация и определятся усредненные значения измеряемого сигнала) автоматически устанавливается 0.1 сек. Для выбора и изменения периода измерения необходимо с панели управления 3 в ручном режиме ввести необходимое значение периода измерения из ряда 10, 1, 0.5, 0.1, 0.5 · 10-1, 10-2, 0.5 · 10-3, 10-3, 0.5 · 10-4, 10-4, 0.5 · 10-5, 10-6 сек.

В случае, если на входных клеммах  18-20 отсутствуют токи и напряжения, то входной анализатор 9 включает режим измерения сопротивлений. В этом режиме в соответствии с величиной измеряемого сопротивления входной анализатор 9 посредством блока 11 коммутации пределов измерения подключается к соответствующему плечу блока 17 делителей напряжения и калибровки. Полученная информация преобразуется в цифровой сигнал входным АЦП 10 и передается в центральный процессор 1 и далее выдается на монитор 2.

В случае, если на входных клеммах  18-20 присутствует только напряжение, то входной анализатор 9 включает режим измерения напряжения и определяет род измеряемого напряжения (постоянный/переменный). В случае обнаружения постоянного напряжения входной анализатор 9 определяет полярность. При этом в соответствии с величиной измеряемого напряжения входной анализатор 9 посредством блока 11 коммутации пределов измерения подключается к соответствующему плечу блока 17 делителей напряжения и калибровки. В случае малых значений измеряемого сигнала, с целью увеличения точности измерения входного АЦП 10, первый декадный усилитель 12 масштабирует входной сигнал, усиливая его в 10, 100 или 1000 раз. Полученная информация об измерении постоянного напряжения преобразуется в цифровой сигнал входным АЦП 10 и передается в центральный процессор 1 для последующей обработки. Полученная информация выдается на монитор 2.

В случае обнаружения переменного напряжения в соответствии с величиной измеряемого напряжения входной анализатор 9 посредством блока 11 коммутации пределов измерения подключается к соответствующему плечу блока 17 делителей напряжения и калибровки, масштабирует входной сигнал первым декадным усилителем 12 и полученную информацию передает для дальнейшей обработки в блок 6 анализа полуволн. С целью повышения быстродействия измерений блок 6 анализа полуволн одновременно производит аналого-цифровое преобразование положительной и отрицательной полуволн с помощью АЦП 7 положительной полуволны  и АЦП 8 отрицательной полуволны. Далее полученная информация обрабатывается контроллером 4 амплитуды и контроллером 5 длительности полуволн, после чего центральный процессор 1 определяет максимальные амплитудные значения отрицательной и положительной полуволн как пиковые значения с текстовым отображением информации в нижней части монитора 2. Обработав информацию контроллера 4 амплитуды центральный процессор 1, определяет действующие и средние значения измеряемого напряжения всего сигнала и каждой полуволны в отдельности с текстовым отображением в нижней части монитора 2.

Обработав информацию контроллера 5 длительности полуволн центральный процессор 1, определяет длительность каждой полуволны измеряемого напряжения с текстовым отображением информации в нижней части монитора 2. В случае периодического сигнала определяется его частота и период с текстовым отображением информации в нижней части монитора 2. При этом на мониторе 2 выводится осциллограмма формы измеряемого сигнала. В случае апериодического сигнала центральный процессор 1 определяет для всего сигнала и каждой полуволны в отдельности пиковое значение напряжения, среднее значение напряжения, действующее значение напряжения, длительность импульса и его осциллограмму.

В случае, если на входных клеммах           18-20 присутствует ток, то входной анализатор 9 включает режим измерения тока и определяет род измеряемого тока (постоянный/переменный). Процесс обработки сигналов при измерении тока аналогичен процессу измерения напряжения за исключением того, что входной сигнал поступает на входной анализатор 9 через входные клеммы 19-20 и далее через шунты 14 и 16. При этом  масштабирование сигналов тока производится посредством второго декадного усилителя 13 для диапазона токов до 0.5А и третьего декадного усилителя 15 для диапазона токов до 30А.

В случае, если на входных клеммах  18-20 присутствуют одновременно напряжение и ток, то входной анализатор 9 включает одновременно режимы измерения тока и напряжения, при этом определяет род измеряемого тока (постоянный/переменный). Процесс обработки сигналов при измерении напряжения и тока аналогичен процессам отдельного измерения напряжения и тока за исключением того, что центральный процессор 1 выводит на экран монитора осциллограммы тока и напряжения с учетом фазы отставания или опережения, с текстовым отображением в нижней части монитора информации всего сигнала и для каждой полуволны частоты, периода, амплитудного, среднего, действующего значений параметров тока и напряжения, угол опережения/отста-вания тока от напряжения, cos , активной мощности, реактивной мощности, полной мощности, а также параметры длительностей всего сигнала и каждой полуволны.

Предлагаемый мультиметр является многофункциональным, так как выполняет функции вольтметра, амперметра, омметра, частотомера, осциллографа, анализатора полуволн и ваттметра активной, реактивной и полной мощности. Включение входного АЦП в состав входного анализатора, а также АЦП положительной полуволны и АЦП отрицательной полуволны в состав блока анализа полуволн позволило увеличить быстродействие мультиметра за счет параллельной работы трех АЦП и двух контроллеров амплитуды и длительности полуволн. Наличие трех декадных усилителей позволило увеличить точность измерений за счет того, что декадные усилители подают на входной АЦП оптимальную величину измеряемого сигнала в соответствии с весовыми единицами входного АЦП.

Формула полезной модели

Многофункциональный мультиметр, содержащий центральный процессор, монитор, блок делителей напряжения и калибровки, блок коммутации пределов измерения, входные клеммы измерения и аналого-циф-ровой преобразователь,  отличающийся тем, что дополнительно содержит контроллеры амплитуды и длительности полуволны, блок анализа полуволн с встроенными в него аналого-цифровым преобразователем положительной полуволны и аналого-цифровым преобразователем отрицательной полуволны, входной анализатор с встроенным в него входным аналого-цифровым преобразователем, три декадных усилителя, первый из которых встроен в блок коммутации пределов измерения, при этом  входная  клемма  для измерения напряжения, частоты и сопротивления соединена с блоком делителей напряжения и калибровки, который соединен с блоком коммутации пределов измерения, а входные клеммы для измерения частоты и тока до 0.5А и до 30А соединены со вторым и третьим декадными усилителями, соответственно, через шунты, причем выходы блока коммутации пределов измерения, второго и третьего декадных усилителей соединены с входным анализатором, который соединен с центральным процессором и блоком анализа полуволн, соединенным с контроллерами амплитуды и длительности полуволны, при этом центральный процессор соединен с блоком коммутации пределов измерения, контроллерами амплитуды и длительности полуволны, а также с монитором, имеющим панель управления.

Многофункциональный мультиметр

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03