|  | (19) KG (11) 232 (13) U (51) G05B 19/00 (2017.01) G05D 23/00 (2017.01) |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20160026.2

(22) 16.11.2016

(46) 28.02.2018, Бюл. № 2

(76) Борткевич А. Б.  (RU)

(56) Заявка US № 2012/0310418, A1, кл. G05D 23/00, 2012

(54) Система управления микроклиматом в помещении с помощью беспроводных соединений разного типа, устройство управления микроклиматом и модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом

(57) Полезная модель относится к системам и устройствам удаленного управления микро-климатом в помещении, а также к модулям беспроводной связи для систем удаленного управления микроклиматом в помещении, и может быть использована для гибкого и надежного управления микроклиматом в помещениях любого размера.

Задачей полезной модели является создание гибкой и надежной системы управления микроклиматом в помещении любого размера.

Техническим результатом является повышение эффективности управления системой управления микроклиматом в помещении за счет инкапсуляции пакетов данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола Bluetooth и (или) в пакеты данных протокола TCP, чем обеспечивается возможность удаленного управления системой управления микроклиматом в помещении, при этом для управления системой не требуется размещение устройства управления в непосредственной близости от модуля автоматики системы управления микроклиматом в помещении, что так же повышает и гибкость управления системой управления микроклиматом в помещении. Другим техническим результатом является обеспечение надежности управления системой управления микроклиматом в помещении за счет передачи пакетов данных промышленного протокола передачи данных, целостно инкапсулированных в пакеты данных протокола Bluetooth и (или) в пакеты данных протокола TCP, а также за счет того, что передаваемые пакеты данных промышленного протокола передачи данных по своей структуре являются родными для пакетов данных, передаваемых внутри системы управления микроклиматом в помещении, что исключает возможность недоставки пакетов или их неправильной рас-паковки непосредственно в системе управления микроклиматом в помещении.

3 н. п. ф., 11 з. п. ф., 9 фиг.

<SDODE>  Полезная модель относится к системам и устройствам удаленного управления микро-климатом в помещении, а также к модулям беспроводной связи для систем удаленного управления микроклиматом в помещении, и может быть использована для гибкого и надежного управления микроклиматом в помещениях любого размера.

Наиболее близким аналогом заявленной полезной модели является система управления микроклиматом в помещении с помощью мобильного устройства пользователя, содержащая термостат, который принимает и обрабатывает сигналы от множества датчиков и сенсоров системы управления микроклиматом в помещении, которые осуществляют сбор информации о состоянии объектов системы управления микроклиматом в помещении и передают управляющие сигналы в блоки управления элементами системы управления микроклиматом в помещении с помощью упомянутого термостата, причем управление системой может осуществляться с помощью мобильного устройства пользователя, связанного с термостатом по беспроводным каналам связи, например, через Bluetooth (беспроводная технология ближней коротко-волновой радиосвязи, позволяющая объединять устройства разных типов для передачи речи и данных) или широкополосную глобальную сеть WAN (Wide Area Network) (Заявка US № 2012/0310418, A1, кл. G05D 23/00, 2012).

Недостатком известной системы управления микроклиматом в помещении является ее ограниченные возможности управления микроклиматом в помещении, поскольку передача управляющего сигнала осуществляется непосредственно в термостат, что затрудняет размещение элементов системы внутри зданий, а так же то, что управление осуществляется непосредственно через протоколы передачи данных общего пользования, что снижает надежность передачи сигналов внутри системы, и то, что управление системой осуществляется через один тип бес-проводного соединения.

Кроме того, коммуникационный модуль термостата может использовать для управления микроклиматом промышленный протокол передачи данных, однако в этом случае происходит перенаправление пакетов данных в узлы или  модули  системы, которые функционируют непосредственно с помощью этого протокола, т. е. такой способ управления не является надежным и эффективным, т. к. подразумевает управление различными компонентами системы управления микроклиматом с помощью устройства, генерирующего различные типы управляющих пакетов, что, в свою очередь, влияет на надежность передачи таких пакетов данных. Такие пакеты данных представляют собой пакеты данных содержащие управляющие данные, но не управляющие пакеты данных. При пере-даче пакетов данных, сформированных таким образом, управляющие пакеты данных подвергаются дешифрованию для извлечения из них управляющих данных. В процессе пере-дачи посредством беспроводных сетей связи такие пакеты данных могут быть повреждены, в связи с чем будет нарушена целостность содержащейся в таких пакетах данных управляющих данных, что, соответственно, приведет к искажению извлекаемого управляющего сигнала и невозможности осуществить надежное управление системой управления микроклиматом в помещении.

Задачей полезной модели является создание гибкой и надежной системы управления микроклиматом в помещении любого размера.

Техническим результатом является повышение эффективности управления системой управления микроклиматом в помещении за счет инкапсуляции пакетов данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола Bluetooth и (или) в пакеты данных протокола TCP (Transmission Control Protocol - протокол управления передачей), чем обеспечивается возможность удаленного управления системой управления микроклиматом в помещении, при этом для управления системой не требуется размещение устройства управления в непосредственной близости от модуля автоматики системы управления микроклиматом в помещении, что так же повышает и гибкость управления системой управления микроклиматом в помещении. Другим техническим результатом является обеспечение надежности управления системой управления микроклиматом в помещении за счет пере-дачи пакетов данных промышленного протокола передачи данных, целостно инкапсулированных  в  пакеты   данных   протокола Bluetooth и (или) в пакеты данных протокола TCP, а также за счет того, что передаваемые пакеты данных промышленного протокола передачи данных по своей структуре являются родными для пакетов данных, передаваемых внутри системы управления микроклиматом в помещении, что исключает возможность недоставки пакетов или их неправильной распаковки непосредственно в системе управления микроклиматом в помещении.

В одном аспекте осуществления настоящая полезная модель относится к системе управления микроклиматом в помещении, которая содержит, по меньшей мере, модуль автоматики, содержащий, по меньшей мере, один или более процессоров, причем модуль автоматики выполнен с возможностью генерировать и передавать пакеты данных, содержащие данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении по промышленному протоколу передачи данных в один или более удаленных модулей беспроводной связи; один или более удаленных модулей беспроводной связи, выполненных с возможностью генерировать пакеты данных протокола TCP и/или пакеты данных протокола Bluetooth, причем пакеты данных протокола TCP и пакеты данных протокола Bluetooth содержат полученные от модуля автоматики пакеты данных, и передавать по беспроводной линии связи сгенерированные пакеты данных протокола TCP и/или сгенерированные пакеты данных протокола Bluetooth на одно или более удаленных устройств управления; одно или более удаленных устройств управления, выполненных с возможностью принимать упомянутые пакеты данных протокола TCP и/или упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth, распаковывать упомянутые пакеты данных протокола TCP или пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения данных о статусе системы управления микроклиматом в помещении, генерировать управляющие пакеты данных протокола TCP или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth, причем сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP и сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth содержат пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP и/или сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth в один или более удаленных модулей беспроводной связи; причем каждый удаленный модуль беспроводной связи выполнен с возможностью распаковывать полученные от удаленного устройства управления управляющие пакеты данных протокола TCP и/или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения пакетов данных управления системой управления микроклиматом в помещении и передавать упомянутые пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении в модуль автоматики по промышленному протоколу передачи данных; причем один или более процессоров модуля автоматики выполнены с возможностью распаковывать полученные от, по меньшей мере, одного удаленного модуля беспроводной связи пакеты данных для извлечения данных управления системой управления микроклиматом и генерировать управляющий сигнал для изменения параметров работы системы управления микроклиматом в помещении.

В другом аспекте осуществления настоящая полезная модель относится к устройству удаленного управления системой управления микроклиматом в помещении, которое содержит, по меньшей мере, Wi-Fi приемо-передатчик (приемо-передатчик беспроводной технологии передачи данных), выполненный с возможностью принимать от Wi-Fi модуля беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола TCP, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и/или Bluetooth приемо-передатчик, вы-полненный с возможностью принимать от Bluetooth модуля беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и вычислительный блок, выполненный с возможностью распаковывать полученные пакеты данных протокола TCP и/или полученные пакеты данных протокола Bluetooth и извлекать из них пакеты данных промышленного  протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и/или, по меньшей мере, один модуль вывода, выполненный с возможностью пре-доставлять информацию о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и, по меньшей мере, один модуль ввода, выполненный с возможностью отдавать упомянутому вычислительному блоку команду на формирование пакетов данных промышленного протокола передачи данных; или, по меньшей мере, один модуль ввода-вывода, выполненный с возможностью предоставлять информацию о статусе системы управления микроклиматом в помещении и выполненный с возможностью отдавать упомянутому вычислительному блоку команду на формирование пакетов данных промышленного протокола передачи данных; причем упомянутый вычислительный блок выполнен с возможностью формировать пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о желаемых параметрах системы управления микроклиматом в помещении, инкапсулировать упомянутые сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола TCP и/или в пакеты данных протокола Bluetooth, генерируя управляющие пакеты данных протокола TCP и/или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth; причем Wi-Fi приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP в Wi-Fi модуль беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении; и Bluetooth приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth в Bluetooth модуль беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении.

В другом аспекте осуществления настоящая полезная модель относится к модулю беспроводной связи для системы управления микроклиматом в помещении, который со-держит, по меньшей мере, процессор, причем упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать пакеты данных промышленного протокола передачи данных принятые от модуля автоматики системы управления микроклиматом в помещении и инкапсулировать упомянутые пакеты  данных в пакеты данных протокола TCP и/или в пакеты данных протокола Bluetooth для генерирования, соответственно, пакетов данных протокола ТСР, содержащих пакеты данных промышленного протокола передачи данных, и/или пакетов данных протокола Bluetooth, содержащих пакеты данных промышленного протокола передачи данных; приемо-передатчик, причем упомянутый приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать упомянутые сгенерированные пакеты данных протокола ТСР по Wi-Fi соединению в удаленное устройство управления системой управления микроклиматом и выполнен с возможностью принимать управляющие па-кеты данных протокола TCP по Wi-Fi соединению от упомянутого удаленного устройства управления системой управления микро-климатом и/или выполнен с возможностью передавать упомянутые сгенерированные па-кеты данных протокола Bluetooth по Bluetooth соединению в удаленное устройство управления системой управления микроклиматом и выполнен с возможностью принимать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth по Bluetooth соединению от упомянутого удаленного устройства управления системой управления микроклиматом; причем упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать в упомянутых управляющих пакетах данных протокола TCP и/или управляющих пакетах данных протокола Bluetooth управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, извлекать их и передавать извлеченные упомянутые управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных по промышленному протоколу передачи данных в упомянутый модуль автоматики.

Возможность осуществления полезной модели будет описана ниже только в качестве примера, со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:

на фиг. 1 в общем виде изображена система управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth соединения;

на фиг. 2 в общем виде изображена система управления микроклиматом в помещении с помощью Wi-Fi соединения;

на фиг. 3 в общем виде изображена система управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth/Wi-Fi соединения;

на фиг. 4 в общем виде изображено Bluetooth устройство управления микроклиматом в помещении;

на фиг. 5 в общем виде изображено   Wi-Fi устройство управления микроклиматом в помещении;

на фиг. 6 в общем виде изображено Bluetooth/Wi-Fi устройство управления микроклиматом в помещении;

на фиг. 7 в общем виде изображены этапы работы системы управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth соединения;

на фиг. 8 в общем виде изображены этапы работы системы управления микроклиматом в помещении с помощью Wi-Fi соединения;

на фиг. 9 в общем виде изображены этапы работы системы управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth/ Wi-Fi соединения.

На фигурах 1-3 в качестве примера, но не ограничения, в общем виде изображены системы 100, 200 и 300 управления микроклиматом в помещении с помощью, соответственно Bluetooth соединения, Wi-Fi соединения и комбинированного (Bluetooth и Wi-Fi) соединения. Системы 100, 200 и 300 содержат, соответственно модули 101, 201 и 301 автоматики, каждый из которых содержит, по меньшей мере, один или более процессоров. Модули 101, 201 и 301 автоматики за счет одного или более процессоров генерируют и передают пакеты данных, содержащие данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении, по промышленному протоколу передачи данных в один или более удаленных модулей (модули 102, 202 и 302 беспроводной связи систем 100, 200 и 300 соответственно) беспроводной связи. Промышленным протоколом передачи данных при этом может являться любой известный из уровня техники или вновь созданный промышленный протокол передачи данных, включая, но не ограничиваясь: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, BACnet, DNET, LON, LON-WORKS, LONTALK, EIB, DALI и тому подобные. Пакетами данных, содержащими данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении, при этом являются пакеты данных промышленного протокола передачи данных, по которому осуществляется передача упомянутых пакетов данных. Модули 101, 201 и 301 автоматики при этом представляют собой любую известную из уровня техники или вновь создаваемую автоматику, пригодную для управления элементами системы управления микроклимата в помещении, в частности, элементами управления вентиляцией, элементами управления нагревом, элементами управления кондиционированием и тому подобными. Упомянутые один или более процессоров модулей 101, 201 и 301 автоматики выполнены с возможностью принимать управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных от удаленных модулей (удаленные модули 102, 202 и 302 беспроводной связи систем 100, 200 и 300 соответственно) беспроводной связи, обрабатывать полученные управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных и генерировать на основе полученных данных управляющий сигнал, за счет которого осуществляется управление элементами системы управления микроклиматом в помещении. Упомянутые удаленные модули беспроводной связи при этом выполнены с возможностью генерировать пакеты данных протокола Bluetooth и/или пакеты данных протокола TCP, причем эти пакеты данных содержат полученные от модуля автоматики пакеты данных, и пере-давать по беспроводной линии связи сгенерированные пакеты данных на удаленное устройство (удаленное устройство 103, 203 и 303 управления систем 100, 200 и 300, соответственно) управления. Удаленные модули 102 беспроводной связи представляют собой Bluetooth модули связи. Удаленные модули 202 беспроводной связи представляют собой Wi-Fi модули связи. В свою очередь удаленные модули 302 беспроводной связи представляют собой комбинированные (Blue-tooth и Wi-Fi) модули связи. Упомянутые удаленные модули беспроводной связи содержат один или более процессоров, за счет которых упомянутые удаленные модули бес-проводной связи идентифицируют получаемые от соответствующего модуля автоматики пакеты данных промышленного протокола передачи данных и инкапсулируют полученные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в соответствующие пакеты данных  протокола Bluetooth или пакеты данных протокола TCP, генерируя тем самым пакеты данных протокола Bluetooth и/или пакеты данных протокола TCP, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных. Удаленные модули 102 беспроводной связи содержат один или более Bluetooth приемо-передатчиков. Удаленные модули 202 беспроводной связи со-держат один или более Wi-Fi приемо-передатчиков. В свою очередь удаленные модули 302 беспроводной связи содержат один или более Bluetooth приемо-передатчиков и один или более Wi-Fi приемо-передатчиков одно-временно. За счет упомянутых приемо-передатчиков сгенерированные пакеты данных пакеты данных протокола Bluetooth и/или пакеты данных протокола TCP передаются на одно из удаленных устройств (удаленное устройство 103, 203 и 303 управления систем 100, 200 и 300, соответственно) управления. Кроме того, упомянутые удаленные модули беспроводной связи могут быть как удалены от упомянутых модулей 101, 201 или 301 автоматики на расстояние, зависящее от используемого в системе управления микро-климатом в помещении промышленного протокола передачи данных, и связаны с ним посредством кабеля передачи данных, так и встроены в соответствующий модуль 101, 201 или 301 автоматики. Более того, упомянутые удаленные модули беспроводной связи могут быть использованы, в том числе, в качестве ретрансляторов для обеспечения связи других удаленных модулей беспроводной связи с соответствующим модулем автоматики, за счет чего система управления микроклиматом в помещении может быть использована на площадях любого размера. За счет упомянутых приемо-передатчиков, удаленные модули беспроводной связи принимают управляющие пакеты данных протокола Bluetooth и/или управляющие пакеты данных протокола TCP. Упомянутые один или более процессоров упомянутых удаленных модулей беспроводной связи при этом дополнительно выполнены с возможностью идентифицировать в полученных управляющих пакетах данных протокола Bluetooth или управляющих пакетах данных протокола TCP управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных и извлекать их. После извлечения, упомянутые удаленные модули беспроводной связи  передают  извлеченные управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных в соответствующий модуль автоматики. Так же удаленные модули беспроводной связи могут быть выполнены с возможностью синхронизации упомянутых удаленных устройств управления с модулем автоматики. Удаленные модули 202 и 302 беспроводной связи так же могут быть дополнительно выполнены с возможностью синхронизации упомянутых удаленных устройств управления между собой. Кроме того, упомянутые удаленные модули 102, 202 и 302 беспроводной связи могут быть выполнены с возможностью осуществления аутентификации соответствующих удаленных устройств 103, 203 и 303 управления, в частности, с помощью ключа шифрования.

Удаленные устройства 103 управления (фиг. 4) при этом выполнены с возможностью принимать упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth, распаковывать упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения данных о статусе системы управления микроклиматом в помещении, генерировать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth, причем пакеты данных протокола Bluetooth содержат пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth в один или более удаленных модулей 102 беспроводной связи. В свою очередь, удаленные устройства 203 управления (фиг. 5) выполнены с возможностью принимать упомянутые пакеты данных протокола TCP, распаковывать упомянутые пакеты данных протокола TCP для извлечения данных о статусе системы управления микро-климатом в помещении, генерировать управляющие пакеты данных протокола TCP, при-чем пакеты данных протокола TCP содержат пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP в один или более удаленных модулей 202 беспроводной связи. Наконец, удаленные устройства 303 управления (фиг. 6) выполнены с возможностью принимать упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth или упомянутые пакеты данных протокола TCP, распаковывать упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth или упомянутые пакеты данных протокола TCP для извлечения данных о статусе системы управления микроклиматом в помещении, генерировать в зависимости от установленного типа соединения управляющие пакеты данных протокола Bluetooth или управляющие пакеты данных протокола TCP, причем упомянутые управляющие пакеты данных содержат пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и передавать сгенерированные упомянутые управляющие пакеты данных в один или более удаленных модулей 102, 202 или 302 беспроводной связи. Упомянутые удаленные устройства управления представляют собой, не ограничиваясь: смартфон, персональный компьютер, планшетный компьютер, фаблет, портативную игровую консоль, карманный переносной компьютер, ноутбук, пульт управления и тому подобные. Упомянутые удаленные устройства управления, соответственно, содержат: удаленное устройство 103 управления - Bluetooth приемо-передатчик 1031, выполненный с возможностью принимать от модуля 102 беспроводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или модуля 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; удаленное устройство 203 управления - Wi-Fi приемо-передатчик 2031, выполненный с возможностью принимать от модуля 202 беспроводной связи системы 200 управления микроклиматом в помещении или модуля 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола TCP, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; удаленное устройство 303 управления - Wi-Fi приемо-передатчик 3031, выполненный с возможностью принимать от модуля 202 беспроводной связи системы 200 управления микроклиматом в помещении или модуля 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола TCP, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи  данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении, и Bluetooth приемо-передатчик 3032, выполненный с возможностью принимать от модуля 102 беспроводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или модуля 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микро-климатом в помещении. Соответственно, упомянутый Bluetooth приемо-передатчик 1031 выполнен с возможностью передавать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных в модуль 102 беспроводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или в модуль 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении; упомянутый Wi-Fi приемо-передатчик 2031 выполнен с возможностью передавать управляющие пакеты данных протокола TCP, содержащие управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных в модуль 202 бес-проводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или в модуль 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении; упомянутые приемо-передатчики 3031 и 3032, соответственно, выполнены с возможностью передавать управляющие пакеты данных протокола TCP (Wi-Fi приемо-передатчик 3031), содержащие управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных в модуль 202 беспроводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или в модуль 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении, или передавать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth (Bluetooth приемо-передатчик 3032), содержащие управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных в модуль 102 беспроводной связи системы 100 управления микроклиматом в помещении или в модуль 302 беспроводной связи системы 300 управления микроклиматом в помещении. Упомянутые удаленные устройства управления, соответственно, содержат вычислительный блок 1032 (удаленное устройство 103 управления), вычислительный блок 2032 (уда-ленное устройство 203 управления) и вычислительный блок 3033 (удаленное устройство 303 управления). Упомянутый вычислительный блок 1032 при этом выполнен с возможностью распаковывать полученные с помощью Bluetooth приемо-передатчика 1031 от модуля 102 беспроводной связи или модуля 302 беспроводной связи пакеты данных Bluetooth и извлекать из них пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении. В свою очередь упомянутый вычисли-тельный блок 2032 выполнен с возможностью распаковывать полученные с помощью Wi-Fi приемо-передатчика 2031 от модуля 202 бес-проводной связи или модуля 302 беспроводной связи пакеты данных Bluetooth и извлекать из них пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении. Наконец, упомянутый вычислительный блок 3033 выполнен с возможностью распаковывать полученные с помощью Wi-Fi приемо-передатчика 3031 от модуля 202 беспроводной связи или модуля 302 беспроводной связи пакеты данных TCP и с возможностью распаковывать полученные с помощью Bluetooth приемо-передатчика 3032 от модуля 102 беспроводной связи или модуля 302 беспроводной связи пакеты данных Bluetooth и извлекать из них пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении. Вычислительные блоки 1032, 2032 и 3033 каждый при этом содержат один или более процессоров, обеспечивающих необходимые вычисления и преобразования. За счет этих же процессоров, вычислительные блоки 1032, 2032 и 3033 формируют пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о желаемых параметрах системы управления микроклиматом в помещении. Соответственно, вычислительный блок 1032 инкапсулирует упомянутые сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола Bluetooth, генерируя тем самым управляющие пакеты данных протокола Bluetooth; вычислительный блок 2032 инкапсулирует упомянутые сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола TCP, генерируя тем самым управляющие пакеты данных протокола TCP; вычислительный блок 3033 инкапсулирует упомянутые сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола TCP и в пакеты данных протокола Bluetooth, генерируя тем самым управляющие пакеты данных протокола TCP и управляющие пакеты данных протокола Bluetooth соответственно. Упомянутые удаленные устройства управления, соответственно, содержат память 1035 (удаленное устройство 103 управления), память 2035 (удаленное устройство 203 управления) и память 3036 (удаленное устройство 303 управления). Соответственно, сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных могут быть сохранены в соответствующей памяти 1035, 2035 или 3036 удаленных устройств 103, 203 или 303 управления системой управления микроклиматом в помещении для последующего выбора и быстрого формирования соответствующих управляющих пакетов данных.

Упомянутые удаленные устройства управления, соответственно, содержат, по меньшей мере, один модуль вывода 1033 (удаленное устройство 103 управления), по меньшей мере, один модуль вывода 2033 (удаленное устройство 203 управления), по меньшей мере, один модуль вывода 3034 (удаленное устройство 303 управления), выполненные с возможностью предоставлять информацию о статусе системы управления микроклиматом в помещении. Упомянутые модули вывода 1033, 2033 и 3034 представляют собой, не ограничиваясь, типичные и известные из уровня техники средства представления, демонстрирования и воспроизведения информации, присущие смартфону, или планшетному компьютеру, или фаблету, или карманному переносному компьютеру, или ноутбуку, или пульту управления, или персональному компьютеру или портативной игровой консоли: экран, дисплей, сенсорный дисплей, монитор, проектор, принтер и тому подобные, обеспечивающие представление, демонстрирование или воспроизведение ин-формации о статусе системы управления микроклиматом в помещении. Упомянутые удаленные устройства управления, соответственно, содержат, по меньшей мере, один модуль ввода 1034 (удаленное устройство 103 управления), по меньшей мере, один модуль ввода 2034 (удаленное устройство 203 управления), по меньшей мере, один модуль ввода 3035 (удаленное устройство 303 управления). Упомянутые модули ввода 1034, 2034 и 3035 представляют собой типичные и известные из уровня техники средства управления, присущие смартфону, или планшетному компьютеру, или фаблету, или карманному переносному компьютеру, или ноутбуку, или пульту управления, или персональному компьютеру или портативной игровой консоли: клавиатура, джойстик, тачпад, трекбол, мышь, сенсорный дисплей и тому подобные, за счет которых пользователь может отдавать команды на назначение желаемых параметров системы управления микроклиматом в помещении, на основании чего соответствующим вычисли-тельным блоком 1032, 2032 или 3033 будут сформированы или выбраны управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных. Кроме того, специалисту в данной области техники должно быть очевидно, что в случае, если модулем ввода 1034, 2034 или 3035 является сенсорный дисплей, этот же сенсорный дисплей может быть использован в качестве модуля вывода 1033, 2033 или 3034, соответственно, т. е. представляет собой модуль ввода-вывода 1034-1033, 2034-2033 или 3035-3034 соответственно.

Дополнительно удаленные устройства 103, 203 и 303 управления системой управления микроклиматом в помещении могут содержать модуль авторизации, который обеспечивает аутентификацию пользователя удаленного устройства 103, 203 или 303 управления любым известным из уровня техники способом, не ограничиваясь, способом аутентификации паролем, способом аутентификации графическим паролем, способом аутентификации голосом, способом аутентификации по отпечатку пальца (отпечаткам пальцев), аутентификацией по сетчатке глаза и тому подобными. Кроме того, удаленные устройства 103, 203 и 303 управления системой управления микроклиматом в помещении могут содержать модуль синхронизации, обеспечивающий: синхронизацию во времени удаленного устройства 103 управления системой управления  микроклиматом в помещении с модулем 101 автоматики или модулем 301 автоматики соответствующих систем 100 или 300 управления микроклиматом в помещении; синхронизацию во времени удаленного устройства 203 управления системой управления микроклиматом в помещении с другими удаленными устройствами 203 или 303 управления микроклиматом в помещении и/или с модулем 201 автоматики или модулем 301 автоматики соответствующих систем 200 или 300 управления микроклиматом в помещении; синхронизацию во времени удаленного устройства 303 управления системой управления микроклиматом в помещении с другими удаленными устройствами 203 или 303 управления микроклиматом в помещении и/или с модулем 101 автоматики, модулем 201 автоматики или модулем 301 автоматики соответствующих систем 100, 200 или 300 управления микро-климатом в помещении.

В случае, когда упомянутые удаленные устройства 103, 203 и 303 управления системой управления микроклиматом в помещении представляют собой одно из: смартфон, или планшетный компьютер, или фаблет, или кар-манный переносной компьютер, или ноутбук, или пульт управления и тому подобное, - элементы соответствующего устройства, таким образом, размещены в едином корпусе смартфона, или планшетного компьютера, или фаблета, или карманного переносного компьютера, или ноутбука, или пульта управления.

На фиг. 7-9 в качестве примера, но не ограничения, в общем виде изображены этапы работы 400, 500 и 600 систем управления микроклиматом в помещении с помощью Bluetooth, Wi-Fi и Bluetooth/Wi-Fi соединений соответственно.

На соответствующих необязательных этапах 4011, 5011 и 6011 авторизации пользователь авторизуется на соответствующих удаленных устройствах 103, 203 или 303 управления и, после того, как авторизация будет успешно пройдена, на соответствующих этапах 401, 501 или 601 опроса соответствующее удаленное устройство 103, 203 или 303 управления осуществляет опрос соответствующих модулей 102, 202 или 302 беспроводной связи систем 100, 200 или 300 управления микроклиматом в помещении и определяет, по меньшей мере, тип системы управления микроклиматом в помещении. Таким образом, посредством удаленных устройств 103, 203 или 303 управления системой управления микроклиматом в помещении может осуществляться выборочное управление соответствующей системой 100, 200 или 300 управления микроклиматом в помещении. На этапах 402, 502 или 602 соединения, после того как будет определен тип системы и система управления микроклиматом в помещении будет выбрана, удаленное устройство 103 управления системой управления микроклиматом в помещении определяет, с каким из модулей 102 или 302 беспроводной связи (в рамках выбранной системы 100 или 300 управления микроклиматом в помещении, соответственно) Bluetooth соединение будет наиболее надежным и стабильным, после чего устанавливает Bluetooth соединение с соответствующим модулем 102 или 302 беспроводной связи. В свою очередь удаленное устройство 203 управления системой управления микроклиматом в помещении определяет, с каким из модулей 202 или 302 беспроводной связи (в рамках выбранной системы 200 или 300 управления микроклиматом в помещении, соответствен-но) Wi-Fi соединение будет наиболее надежным и стабильным, после чего устанавливает Wi-Fi соединение с соответствующим модулем 202 или 302 беспроводной связи. Наконец, удаленное устройство 303 управления системой управления микроклиматом в помещении определяет, с каким из модулей 102, 202 или 302 беспроводной связи (в рамках выбранной системы 100, 200 или 300 управления микроклиматом в помещении, соответственно) соответствующее Wi-Fi или Blue-tooth соединение будет наиболее надежным и стабильным, после чего устанавливает Wi-Fi соединение с соответствующим модулем 202 или 302 беспроводной связи или Bluetooth соединение с соответствующим модулем 102 или 302 беспроводной связи. После установления соединения, на необязательном этапе 4033, 5033 или 6033 синхронизации удаленное устройство 103 управления системой управления микроклиматом в помещении необязательно может быть синхронизировано через модули 102 или 302 беспроводной связи выбранной системы 100 или 300 управления микроклиматом в помещении с соответствующим модулем 101 или 301 автоматики. В свою очередь удаленное устройство 203 управления системой управления микроклиматом в помещении необязательно может быть синхронизировано через модули 202 или 302 беспроводной связи выбранной системы 200 или 300 управления микроклиматом в помещении с соответствующим модулем 201 или 301 автоматики и/или с иными устройствами управления системой управления микроклиматом в помещении, подключенными к системе 200 или 300 управления микроклиматом в помещении. Наконец, удаленное устройство 303 управления системой управления микроклиматом в помещении необязательно может быть синхронизировано через модули 102, 202 или 302 беспроводной связи выбранной системы 100, 200 или 300 управления микроклиматом в помещении с соответствующим модулем 101, 201 или 301 автоматики и/или с иными устройствами управления системой управления микроклиматом в помещении, подключенными к системе 200 или 300 управления микроклиматом в помещении. Стоит отметить, что синхронизация удаленных устройств 203 и 303 управления системой управления микроклиматом в помещении с иными устройствами управления соответствующей выбранной системой управления микроклиматом в помещении может быть осуществлена, как через модули 202, 302 беспроводной связи, так и без использования этих модулей, при этом синхронизация будет осуществлена между самими устройствами посредством Wi-Fi приемо-передатчиков устройств. На этапах 403, 503 и 603 запроса удаленные устройства 103, 203 и 303 управления системой управления микроклиматом в помещении посредством соответствующих модулей 102, 202 или 302 беспроводной связи запрашивают данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении и получают через соответствующий приемо-передатчик от соответствующего модуля беспроводной связи пакеты данных протокола TCP или пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении. На этапах 404, 504 и 604 демонстрирования после обработки полученных пакетов данных протокола TCP или пакетов данных протокола Bluetooth соответствующими вычислительными блоками 1032, 2032 или 3033, сведения о текущем статусе системы демонстрируются пользователю с помощью соответствующих модулей вывода 1033, 2033 или 3034 или соответствующих модулей ввода-вывода 1034-1033, 2034-2033 или 3035-3034 (в том случае, когда модулем ввода-вывода является, к примеру, сенсорный экран). Далее на этапах 405, 505 и 606 назначения параметров пользователь с помощью соответствующих моду-лей ввода 1034, 2034 или 3035 или с помощью соответствующих модулей ввода-вывода 1034-1033, 2034-2033 или 3035-3034 (в том случае, когда модулем ввода-вывода является, к примеру, сенсорный экран) отдает соответствующему вычислительному блоку 1032, 2032 или 3033 команду на назначение желаемых параметров системы управления микроклиматом в помещении, и на основании этой команды соответствующим вычисли-тельным блоком 1032, 2032 или 3033 формируются или выбираются из соответствующей памяти 1035, 2035 или 3036 управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, которые далее инкапсулируются в соответствующие пакеты данных протокола TCP или в пакеты данных протокола Bluetooth, за счет чего генерируются управляющие пакеты данных протокола TCP или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth. Далее на этапах 406, 506 и 606 передачи соответствующие сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP или сгенерированные управляющие па-кеты данных протокола Bluetooth с помощью соответствующего приемо-передатчика пере-даются в соответствующий модуль 102, 202 или 302 беспроводной связи выбранной системы 100, 200 или 300 управления системой управления микроклиматом в помещении. После этого, на этапах 407, 507 или 607 извлечения управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных посредством соответствующих модулей 102, 202 или 302 беспроводной связи извлекаются из соответствующих полученных сгенерированных   управляющих  пакетов  данных  протокола TCP или полученных сгенерированных управляющих пакетов данных протокола Bluetooth и передаются посредством кабеля передачи данных в соответствующий модуль 101, 201 или 301 автоматики, где на соответствующих этапах 408, 508 или 608 формирования управляющих сигналов обрабатываются и соответствующие управляющие сигналы передаются на соответствующие элементы систем управления микроклиматом в помещении, за счет чего параметры системы при-водятся к желаемым. За счет того, что удаленные устройства 103, 203 и 303 управления передают управляющие пакеты данных в соответствующем составе пакетов данных протокола TCP или в соответствующем составе пакетов данных протокола Bluetooth, обеспечивается надежное управление системой управления микроклиматом в помещении. Гибкость управления системой управления микроклиматом в помещении обеспечивается за счет того, что в качестве удаленного устройства 103, 203 или 303 управления системой управления микроклиматом в помещении может быть использовано любое пригодное устройство, начиная от специализированных Wi-Fi или Bluetooth пультов управления до обычного мобильного устройства связи, такого как смартфон. Дополнительно гибкость управления системой управления микроклиматом в помещении обеспечивается за счет того, что удаленные устройства 103, 203 или 303 управления системой микроклимата в помещении обеспечены возможностью устанавливать соединение с различными модулями беспроводной связи, используемыми в различных системах управления микроклиматом в помещении и выбирать наиболее предпочтительный тип беспроводного соединения или даже тип системы управления микроклиматом в помещении.

Настоящее описание осуществления полезной модели демонстрирует лишь частные варианты его осуществления и не ограничивает иные варианты реализации полезной модели.

<SDOCL>   Формула полезной модели

1. Система управления микроклиматом в помещении, содержащая, по меньшей мере, модуль автоматики, содержащий или связанный с ним модуль беспроводной связи, посредством которого осуществляется обмен данными между модулем автоматики и, по меньшей мере, одним удаленным устройством управления,  отличающаяся  тем, что содержит, по меньшей мере: модуль автоматики, содержащий, по меньшей мере, один или более процессоров, причем модуль автоматики выполнен с возможностью генерировать и передавать пакеты данных, содержащие данные о статусе системы управления микроклиматом в помещении по промышленному протоколу передачи данных в один или более удаленных модулей беспроводной связи; один или более удаленных модулей беспроводной связи, выполненных с возможностью генерировать пакеты данных протокола TCP и/или пакеты данных протокола Bluetooth, причем пакеты данных протокола TCP и пакеты данных протокола Bluetooth содержат полученные от модуля автоматики пакеты данных, и передавать по беспроводной линии связи сгенерированные пакеты данных протокола TCP и/или сгенерированные пакеты данных протокола Bluetooth на одно или более удаленных устройств управления; одно или более удаленных устройств управления, выполненных с возможностью принимать упомянутые пакеты данных протокола TCP и/или упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth, распаковывать упомянутые пакеты данных протокола TCP или упомянутые пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения данных о статусе системы управления микроклиматом в помещении, генерировать управляющие пакеты данных протокола TCP или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth, причем сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP и сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth содержат пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении, и передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP и/или сгенерированные управляющие пакеты данных протокола  Bluetooth в, по меньшей мере, один или более удаленных модулей беспроводной связи; причем каждый удаленный модуль беспроводной связи выполнен с возможностью распаковывать полученные от удаленного устройства управления управляющие пакеты данных протокола TCP и/или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth для извлечения пакетов данных управления системой управления микроклиматом в помещении и передавать упомянутые пакеты данных управления системой управления микроклиматом в помещении в модуль автоматики по промышленному протоколу передачи данных; причем один или более процессоров модуля автоматики выполнены с возможностью распаковывать полученные, по меньшей мере, от одного удаленного модуля беспроводной связи пакеты данных для извлечения данных управления системой управления микроклиматом, и генерировать управляющий сигнал для изменения параметров работы системы управления микроклиматом в помещении.

2. Система по п. 1, отличающаяся  тем, что, по меньшей мере, один из упомянутых удаленных модулей беспроводной связи выполнен с возможностью аутентификации одного или более упомянутых удаленных устройств управления.

3. Система по п. 2, отличающаяся  тем, что, по меньшей мере, один из упомянутых удаленных модулей беспроводной связи дополнительно выполнен с возможностью синхронизации, по меньшей мере, одного удаленного устройства управления с модулем автоматики.

4. Система по п. 3, отличающаяся  тем, что, по меньшей мере, один из упомянутых удаленных модулей беспроводной связи дополнительно выполнен с возможностью синхронизации всех подключенных к удаленным модулям беспроводной связи удаленных устройств управления между собой.

5. Система по любому из пп. 1-4, отличающаяся  тем, что промышленный протокол передачи данных выбран из группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, BACnet, DNET, LON, LONWORKS, LONTALK, EIB, DALI.

6. Устройство удаленного управления системой управления микроклиматом в помещении, содержащее, по меньшей мере, приемо-передатчик, вычислительный блок, модули ввода, модули вывода, отличающееся  тем, что содержит, по меньшей мере: Wi-Fi приемо-передатчик, выполненный с возможностью принимать от Wi-Fi модуля беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола TCP, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и/или Bluetooth приемо-передатчик, выполненный с возможностью принимать от Bluetooth модуля беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении пакеты данных протокола Bluetooth, содержащие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и вычислительный блок, выполненный с возможностью распаковывать полученные пакеты данных протокола TCP и/или полученные пакеты данных протокола Bluetooth и извлекать из них пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и/или, по меньшей мере, один модуль вывода, выполненный с возможностью предоставлять информацию о статусе системы управления микроклиматом в помещении; и, по меньшей мере, один модуль ввода, выполненный с возможностью отдавать упомянутому вычислительному блоку команду на формирование пакетов данных промышленного протокола передачи данных; или, по меньшей мере, один модуль ввода-вывода, выполненный с возможностью предоставлять информацию о статусе системы управления микроклиматом в помещении и выполненный с возможностью отдавать упомянутому вычислительному блоку команду на формирование пакетов данных промышленного протокола передачи данных; причем упомянутый вычислительный блок выполнен с возможностью формировать пакеты данных промышленного протокола передачи данных, содержащие сведения о желаемых параметрах системы управления микроклиматом в помещении, инкапсулировать упомянутые сформированные пакеты данных промышленного протокола передачи данных в пакеты данных протокола TCP и/или в пакеты данных протокола Bluetooth, генерируя управляющие пакеты данных протокола TCP и/или управляющие пакеты данных протокола Bluetooth; причем Wi-Fi приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола TCP в Wi-Fi модуль беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении; и Bluetooth приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать сгенерированные управляющие пакеты данных протокола Bluetooth в Bluetooth модуль беспроводной связи системы управления микроклиматом в помещении.

7. Устройство по п. 6, отличающееся  тем, что дополнительно содержит модуль авторизации, предназначенный для аутентификации пользователя устройства.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что дополнительно содержит модуль синхронизации, предназначенный для синхронизации устройства с другими устройствами управления микроклиматом в помещении и/или с модулем автоматики системы управления микроклиматом в помещении.

9. Устройство по любому из пп. 6-8, отличающееся тем, что промышленный протокол передачи данных выбран из группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, BACnet, DNET, LON, LONWORKS, LONTALK, EIB, DALI.

10. Модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом в помещении, содержащий, по меньшей мере, процессор и приемо-передатчик, отличающийся  тем, что содержит, по меньшей мере: процессор, причем упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать пакеты данных промышленного протокола передачи данных, принятые от модуля автоматики системы управления микроклиматом в помещении и инкапсулировать упомянутые пакеты данных в пакеты данных протокола TCP и/или в пакеты данных протокола Bluetooth для генерирования, соответственно, пакетов данных протокола ТСР, содержащих пакеты данных промышленного протокола передачи данных, и/или пакетов данных протокола Bluetooth, содержащих пакеты данных промышленного протокола передачи данных; приемо-передатчик, причем упомянутый приемо-передатчик выполнен с возможностью передавать упомянутые сгенерированные пакеты данных протокола ТСР по Wi-Fi соединению в удаленное устройство управления системой управления микроклиматом и выполнен с возможностью принимать управляющие пакеты данных протокола TCP по Wi-Fi соединению от упомянутого удаленного устройства управления системой управления микроклиматом; и/или выполнен с возможностью передавать упомянутые сгенерированные пакеты данных протокола Bluetooth по Bluetooth соединению в удаленное устройство управления системой управления микроклиматом и выполнен с возможностью принимать управляющие пакеты данных протокола Bluetooth по Bluetooth соединению от упомянутого удаленного устройства управления системой управления микроклиматом; причем упомянутый процессор выполнен с возможностью идентифицировать в упомянутых управляющих пакетах данных протокола TCP и/или управляющих пакетах данных  протокола Bluetooth управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных, извлекать их и передавать извлеченные упомянутые управляющие пакеты данных промышленного протокола передачи данных по промышленному протоколу передачи данных в упомянутый модуль автоматики.

11. Модуль по п. 10, отличающийся  тем, что дополнительно выполнен с возможностью аутентификации одного или более упомянутых удаленных устройств управления.

12. Модуль по п. 11, отличающийся тем, что дополнительно выполнен с возможностью синхронизации, по меньшей мере, одного упомянутого удаленного устройства управления с упомянутым модулем автоматики.

13. Модуль по п. 12, отличающийся тем, что дополнительно выполнен с возможностью синхронизации всех упомянутых удаленных устройств управления между собой.

14. Модуль по любому из пп. 10-13, отличающийся тем, что промышленный протокол передачи данных выбран из группы: Profibus, DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP), Foundation fieldbus H1, CANopen, SERCOS I/II, Modbus, BACnet, DNET, LON, LONWORKS, LONTALK, EIB, DALI.

</SDOCL>

Система управления микроклиматом в помещении с помощью

беспроводных соединений разного типа, устройство управления микроклиматом

и модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом

Система управления микроклиматом в помещении с помощью

беспроводных соединений разного типа, устройство управления микроклиматом

и модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом

Система управления микроклиматом в помещении с помощью

беспроводных соединений разного типа, устройство управления микроклиматом

и модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом

Система управления микроклиматом в помещении с помощью

беспроводных соединений разного типа, устройство управления микроклиматом

и модуль беспроводной связи для системы управления микроклиматом

<SIGN>

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03