| (19) KG |  | (11) | 69 | (13) U | # (46) 31.01.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | A61C 1/00 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20040006.1

(22) 30.03.2004

(46) 31.01.2006, Бюл. №1

(71) (73) ОАО "Радиозавод" (RU)

(72) Бочкарев В.К., Щербаков Ю.A. (RU)

(56) Производственный сервер DKK www.vnt.ru

(54) Кабинет стоматологический передвижной

(57) Полезная модель предназначена для оказания терапевтической и хирургической стоматологической помощи жителям населенных пунктов, удаленных от стационарных стоматологических лечебных учреждений. Сущность полезной модели - размещение стоматологического кабинета на базе прицепа на низкорамном шасси со спаренной осью, который транспортируется легковым автомобилем-тягачём. 1 ил.

Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для оказания терапевтической и хирургической стоматологической помощи жителям населенных пунктов, удаленных от стационарных лечебных учреждений.

Известны зарегистрированные в «Государственном реестре медицинских изделий» передвижные стоматологические кабинеты на автомобильном шасси КАМАЗ-4310 «КСП-Квазар» ФИ-ЯГ. 941133.001ТО, разработчик и изготовитель - НПО «Квазар», г. Москва, per. №92/135-3-2 и кабинет стоматологический КСП-01 на шасси ГАЗ-66 ТУ 64-1-3923-85, разработчик и изготовитель - ГНПП «Медоборудование» г. Пенза, рег. №86/1027-107.

Наиболее близким аналогом является передвижной стоматологический кабинет, разработанный ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования», г. Калуга. Это мобильная стоматологическая помощь населению отдаленных и труднодоступных районов, а именно лечебно-диагностическая, профилактическая и хирургическая. Передвижная стоматологическая поликлиника выполнена на базе автомобиля КАМАЗ и оснащена медико-техническим оборудованием: установкой стоматологической, аппаратом рентгеновским и другим оборудованием (производственный сервер DKK www.vnt.ru).

Недостатками прототипа являются:

- оборудование кабинета на шасси автомобиля;

- высокая стоимость транспортного средства;

- большие накладные расходы при эксплуатации.

Стационарные лечебные учреждения имеют автомобили скорой помощи типа УАЗ-3962, прототип не учитывает наличие уже имеющейся машины, и возникает необходимость приобретения дорогостоящего транспортного средства.

Новым техническим результатом предложенной модели, по сравнению с аналогом, является размещение стоматологического кабинета на базе прицепа на низкорамном шасси со спаренной осью, который транспортируется легковым автомобилем-тягачём.

В КСП установлено следующее оборудование:

- стоматологическая установка;

- стоматологический компрессор;

- рентгеновский дентальный настенный аппарат;

- ПЭВМ с установленной системой компьютерной дентальной радиографии;

- сухожаровой стерилизатор;

- камера УФ бактерицидная;

- облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный;

- стол врача;

- лампа полимеризационная.

Медицинское оборудование, установленное в КСП позволяет:

- вести профилактический осмотр и диагностику дентальных заболеваний;

- проводить терапевтические и хирургические операции, пломбирование зубов;

- вести радиографическое дентальное обследование пациентов;

- создавать и хранить карты радиографического обследования пациентов в ПЭВМ;

- распечатывать рентгеновские снимки на бумагу с помощью лазерного принтера;

- производить стерилизацию стоматологического инструмента;

- хранить стерильные медицинские инструменты в УФ бактерицидной камере;

- производить обеззараживание воздушной среды и поверхностей медицинского оборудования, установленного в КСП.

На фигуре изображен кабинет стоматологический передвижной. Прицеп 1 оборудован тягово-сцепным устройством 2.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.

Опытный образец КСП прошёл государственные технические и медицинские испытания и на него ОАО «Радиозавод», г. Пенза выданы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение МЗ РФ и лицензия на право осуществления деятельности по производству медицинской техники.

Полезная модель позволяет использовать легковые автомобили-тягачи, например, а/м скорой помощи УАЗ-3962 или автомобили типа ГАЗ-3321 вследствие того, что медицинское оборудование размещено в прицепе на низкорамном шасси со спаренной осью, например «Купава». Отпадает необходимость покупать дорогостоящее дополнительное транспортное средство.

Формула полезной модели

Кабинет стоматологический передвижной, содержащий медицинское оборудование для оказания терапевтической и хирургической помощи жителям населенных пунктов, удаленных от стационарных стоматологических лечебных учреждений, отличающийся тем, что он размещен в прицепе на низкорамном шасси со спаренной осью с возможностью буксировки легковым автомобилем-тягачём.

Кабинет стоматологический передвижной

Составитель описания                        Солобаева Э.А.

Ответственный за выпуск                   Арипов С.К.

_______________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1