389




	(19) KG
	(11) 389
	(13) C2
	(46) 31.01.2024

	(51) A46B 9/04 (2023.01)

A61C 15/00 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики 

(21) 20220055.1

(22) 18.10.2022

(31) 2021135597

(32) 03.12.2021

(33) RU

(46) 31.01.2024, Бюл. №1
(71) (73) Акционерное общество "Астрата" (CH)
(72) Лян Цзяньчунь (CN)
(56) Заявка US 20170099940 A1, кл. A46B 9/02, A46B 9/04, A46B 13/02, A61C 15/00, A61C 17/34, A61C 17/24, 13.04.2017
(54) Монопучковая насадка для электрической зубной щетки
(57) Изобретение относится к области индивидуальной гигиены полости рта человека для проведения чистки зубов, а также профилактики стоматологических заболеваний, в частности, изобретение относится к насадкам для электрических зубных щеток и может быть использовано в промышленности при производстве зубных щеток. 

Насадка для электрической зубной щетки состоит из продолговатого корпуса, один конец которого снабжен креплением для соединения с ручкой зубной щетки, головки, прикрепленной ко второй части корпуса, и рабочей части, представляющей собой монопучок упругих волокон, цилиндрический в основании и сужающийся к концу. Монопучок сформирован концентрическими кольцами волокон, длина которых в каждом отдельном кольце одинакова и отлична от длины волокон в соседних кольцах. Сужение рабочей части имеет вид усеченного конуса, боковая поверхность которого образует с основанием угол в 45 градусов, так что длина волокон плавно возрастает от 4 мм на периферии до 7 мм в центре, а верхнее основание конуса имеет диаметр 1 мм. Дополнительной особенностью насадки является то, что волокна рабочей части имеют переменную жесткость, возрастающую от края к центру.
1 н. п. ф., 8 з. п. ф., 4 фиг.

Изобретение относится к средствам гигиены полости рта в частности, к электрическим зубным щеткам и монопучковым насадкам для них, и может быть использовано в промышленности при производстве зубных щеток.
На настоящий момент из уровня техники известен ряд монопучковых зубных щеток, а также электрических зубных щеток с монопучковыми насадками.

В частности, из документа KR 101520075 B1, кл. A46B 9/04; A61C 15/00, 14.05.2015 известна электрическая зубная щетка с монопучковой насадкой, состоящей из шейки, головки и рабочей части, имеющей вид перевернутого усеченного конуса у основания и острого конуса у свободного края волокон.

Наиболее близким аналогом является электрическая зубная щетка, раскрытая в документе US 20170099940 A1, кл. A46B 9/02, A46B 9/04, A46B 13/02, A61C 15/00, A61C 17/34, A61C 17/24, 13.04.2017. Чистящая поверхность данной щетки сформирована волокнами переменной длины, минимальной у краев и максимальной в центре. Пучки волокна расположены концентрическими кольцами. Волокна отдельного кольца имеют одну длину, отличную от длины волокон в соседних кольцах, таким образом, увеличение длины происходит плавно, и в результате волокно имеет форму конуса, усеченного или острого. Конструкция щетки предполагает возможность осуществления возвратно-поступательных движений волокна. В выдвинутом состоянии длина волокна в центре составляет около 1 см, во втянутом около 5 мм.

Недостатком аналогов является сложность их конструкции, в частности, необходимость изготовления механизма для осуществления возвратно-поступательных движений волокна. В то время как предложенная монопучковая насадка позволяет тщательно очищать межзубные промежутки и десневые карманы за счет формы и переменной жесткости волокна, без необходимости дополнительного усложнения конструкции щетки. Переменная жесткость волокна заявленной насадки также снижает риск травмирования десен, что делает возможным использование насадки людьми, имеющими заболевания десен и/или повышенную чувствительностью зубов. В то же время жесткие волокна в центре насадки обеспечивает высокое качество чистки зубов, которого невозможно добиться при использовании мягких щеток.

Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание монопучковой насадки для электрической зубной щетки, позволяющей за счет конической формы и переменной жесткости волокна осуществлять полную чистку зубов, десневых карманов и межзубных промежутков, в том числе, недоступных для щеток стандартной формы и требующих чистки с помощью ирригатора, при минимальном риске травмирования десен.

Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение конструкции щетки и уменьшение риска травмирования десен при сохранении высокого качества чистки труднодоступных промежутков и десневых карманов.
Поставленная цель, требуемый и получаемый при использовании изобретения технический результат достигаются тем, что монопучковая насадка для электрической зубной щетки включает продолговатый корпус, один конец которого снабжен креплением для соединения с ручкой зубной щетки, головку, прикрепленную ко второй части корпуса, и рабочую часть, представляющую собой монопучок упругих волокон, цилиндрический в основании и сужающийся к концу. Монопучок сформирован концентрическими кольцами волокон, длина которых в каждом отдельном кольце одинакова и отлична от длины волокон в соседних кольцах. Сужение рабочей части имеет вид усеченного конуса, боковая поверхность которого образует с основанием угол в 45 градусов, так что длина волокон плавно возрастает от 4 мм на периферии до 7 мм в центре, а верхнее основание конуса имеет диаметр 1 мм. Волокна рабочей части насадки имеют переменную жесткость, возрастающую от края к центру.

В одном из вариантов исполнения корпус выполнен прямым.

В другом варианте исполнения корпус имеет один или более изгибов.

Волокна рабочей части насадки могут быть выполнены из нейлона.

В одном из вариантов выполнения волокна на периферии монопучка имеют диаметр от 0,152 до 0,18 мм, т. е. характеризуются средней жесткостью.

В другом варианте выполнения волокна на периферии монопучка имеют диаметр от 0,127 до 0,15 мм и классифицируются как мягкие.

В третьем варианте выполнения волокна на периферии монопучка имеют диаметр не более 0,1 до 0,12 мм и классифицируются как очень мягкие.

В тех вариантах выполнения, когда волокна на периферии являются мягкими или средне жесткими, волокна в центре монопучка могут иметь диаметр от 0,18 до 0,2 мм, т. е. являться жесткими.

В вариантах выполнения, когда волокна на периферии являются мягкими или очень мягкими, волокна в центре монопучка могут характеризоваться средней жесткостью.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен общий вид предложенной насадки для электрической зубной щетки. На чертеже введены следующие обозначения:

1 – рабочая часть насадки (монопучок);

2 – головка насадки;

3 – корпус насадки с креплением для соединения с ручкой электрической щетки.

На фиг. 2 и 3 приведены схематические изображения предложенной насадки для зубной щетки с указанием геометрических параметров формы волокна. 

На фиг. 2 представлен вид сбоку, на фиг. 3 вид сверху. 

На фиг. 3 также показан способ расположения волокон на головке насадки: волокна располагаются концентрическими кольцами, длина волокна в каждом из которых постоянна и отлична от длины волокон в соседних кольцах. 

На фиг. 4 схематически показана ступенчатая структура рядов волокон.
Расстояние между зубами взрослого человека в среднем составляет 0,5-1 мм. Зубодесневые карманы имеют ширину и глубину около 1 мм. Вследствие малых размеров чистка этих участков с помощью щеток стандартной формы оказывается затруднена и может требовать привлечения дополнительных средств гигиены полости рта, таких как зубные нити и ирригаторы. Активная рабочая часть предложенной насадки для электрической зубной щетки представляет собой пучок волокон (монопучок), срезанных под углом 45 градусов так, что длина волокон от краев к центру плавно увеличивается от 4 до 7 мм. Волокна расположены концентрическими кольцами, каждое из которых образовано нитями одной длины, отличной от длины нитей в соседних кольцах. В результате рабочая часть насадки имеет форму усеченного конуса со ступенчатой боковой поверхностью, верхнее основание которого имеет диаметр 1 мм. Волокна под нижним основанием конуса образуют цилиндр высотой 4 мм.

Максимальная высота волокон составляет 7 мм, что совпадает со средней высотой резцов, клыков, первого и второго премоляров взрослого человека, что позволяет в одно касание осуществлять чистку боковых поверхностей зубов указанных типов, избегая лишнего воздействия на эмаль.

Наименьший диаметр рабочей части насадки составляет 1 мм, что анатомически соответствует размерам межзубных промежутков и десневых карманов, позволяя осуществлять чистку указанных областей.

Угол среза в 45 градусов обеспечивает правильное положение волокон относительно зубного ряда. Благодаря конической форме монопучка, усилие, прилагаемое к боковой поверхности зуба при чистке, распределяется таким образом, что верхняя и наиболее узкая часть пучка проникает в зубодесневой карман, тщательно очищая его. Как правило, именно эта область оказывается плохо прочищенной при применении щеток стандартной формы. Форма предложенной насадки позволяет проникать в зубодесневые карманы для удаления налета и бактерий у основания зуба.

Насадка предназначена для закрепления на рукоятке электрической зубной щетки. Импульсные вибрации волокон при работе щетки создают значительный жидкостно–динамический эффект за счет вспенивания зубной пасты, воды и слюны, смешанный поток которых способен прочищать промежутки между зубами шириной от 0,5 мм, в которые волокна рабочей части щетки непосредственно проникнуть не могут.

Форма корпуса насадки может быть, как прямой, так и иметь один или более изгибов в зависимости от назначения насадки (для чистки зубов с чувствительной эмалью, для ортодонтических конструкций разного рода, для глубокой чистки, для отбеливания и т. п.). 

Предложенная монопучковая насадка для электрической зубной щётки также может быть применена для очистки ортодонтических брекет-систем, содержащих большое количество мелких зазоров, которые не могут быть полностью очищены с помощью щетки стандартной формы и требуют применения дополнительных средств гигиены, таких как специальные ершики и зубные нити. 

Еще одной особенностью, предложенной монопучковой насадки для электрической зубной щетки является переменная жесткость рабочей части. Волокна сниженной жесткости по краям позволяют минимизировать риск травмирования десен, мягко массируя саму десну и место контакта десны с костной тканью зуба, что делает возможным использование монопучковой насадки людьми, имеющими заболевания десен и/или повышенную чувствительность зубов. Например, волокна на периферии монопучка имеют диаметр от 0,127 до 0,15 мм и классифицируются как мягкие волокна. Далее используют уже волокна диаметром от 0,152 до 0,18 мм (волокна средней жесткости). А в центре монопучка уже используют волокна диаметром от 0,18 до 0,2 мм, то есть жёсткие волокна. Также следует понимать, что использование волокон разных диаметров может варьироваться, и указанный порядок является примером выполнения для объяснения сути изобретения. Так, например, могут быть использованы волокна диаметром от 0,1 до 0,12 мм на периферии монопучка, то есть, использованы очень мягкие волокна на периферии, и далее к центру монопучка с некоторым шагом используют более жесткие волокна. Было установлено, что такое использование переменной жесткости монопучка и особенности формы монопучка позволяют тщательно очищать десневые карманы и межзубные промежутки, обеспечивая тем самым высокое качество чистки зубов, которого невозможно добиться при использовании мягких щеток либо щеток средней жесткости. 

Рабочая часть насадки может быть выполнена из нейлона или любого другого упругого эластичного материала, подходящего для этой цели.

Формула изобретения
1. Монопучковая насадка для электрической зубной щетки, состоящая из продолговатого корпуса, один конец которого снабжен креплением для соединения с ручкой зубной щетки, головки, прикрепленной ко второй части корпуса, и рабочей части, представляющей собой монопучок упругих волокон, цилиндрический в основании и сужающийся к концу, сформированный концентрическими кольцами волокон, длина которых в каждом отдельном кольце одинакова и отлична от длины волокон в соседних кольцах, отличающаяся тем, что сужение рабочей части имеет вид усеченного конуса, боковая поверхность которого образует с основанием угол в 45 градусов, так что длина волокон плавно возрастает от 4 мм на периферии до 7 мм в центре, а верхнее основание конуса имеет диаметр 1 мм; а также тем, что волокна рабочей части насадки имеют переменную жесткость, возрастающую от края к центру.

2. Насадка для электрической зубной щетки по п. 1, отличающаяся тем, что корпус выполнен прямым.

3. Насадка для электрической зубной щетки по п. 1, отличающаяся тем, что корпус имеет один или более изгибов.

4. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 2-3, отличающаяся тем, что волокна выполнены из нейлона.

5. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 2-4, отличающаяся тем, что волокна на периферии монопучка имеют диаметр не более от 0,152 до 0,18 мм.

6. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 2-4, отличающаяся тем, что волокна на периферии монопучка имеют диаметр не более от 0,127 до 0,15 мм. 

7. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 2-4, отличающаяся тем, что волокна на периферии монопучка имеют диаметр не более от 0,1 до 0,12 мм.

8. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 5-6, отличающаяся тем, что волокна в центре монопучка имеют диаметр не более от 0,18 до 0,2 мм.

9. Насадка для электрической зубной щетки по пп. 6-7, отличающаяся тем, что волокна в центре монопучка имеют диаметр не более от 0,152 до 0,18 мм.

Монопучковая насадка для электрической зубной щетки

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Монопучковая насадка для электрической зубной щетки
[image: image3.png]



Фиг. 3

[image: image4.png]I





Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG  (11) 389  (13) C2  (46) 31.01.2024





1








1
2

_892022383.unknown

