1935

	


	(19) KG (11) 1935 (13) C1

(51) G01R 11/24 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20160061.1

(22) 21.07.2016

(46) 31.01.2017, Бюл. № 1
(76) Оморов Т. Т.; Такырбашев Б. К.  (KG)

(56) Оморов Т. Т., Закиряев К. Э. Идентификация несанкционированного отбора энергии в локальных электрических сетях [электронный ресурс], 16.07.2015 // Вестник Иссык-Кульского университета, 2015, № 40, http://nbisu.moy.su/_ld/29/2930_ ISUOMOROV2015-4.pdf (06.12.2016)
(54) Способ локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ
(57) Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано в информационно-измерительной системе учета, контроля потребления и идентификации потерь электроэнергии в распределительной электрической сети (РЭС) при наличии неконтролируемых возмущающих факторов, таких как несанкционированные отборы электроэнергии в сети.

Задачей изобретения является сокращение объемов коммерческих потерь электроэнергии за счет быстрой локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в трехфазной четырехпроводной сети 0,4 кВ в режиме реального времени. 
Поставленная задача решается тем, что в способе локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ, включающем размещение в начале линии трансформаторной подстанции с головным счетчиком и концентратором данных, сбор данных со всех счетчиков электроэнергии, которые поступают на концентратор данных для сравнения их суммарных значений с общим током на выходе трансформатора, автоматическое определение потерь электроэнергии и величины тока отбора на межабонентских участках сети, каждого абонента подключают к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом для трехфазной четырехпроводной сети, при этом сбор данных со всех счетчиков электроэнергии производят периодически и на основе данных о нормальном и возмущенном состоянии сети определяют координаты мест отбора электроэнергии на межабонентских участках сети. 

1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано в информационно-измерительной системе учета, контроля потребления и идентификации потерь электроэнергии в распределительной электрической сети (РЭС) при наличии неконтролируемых возмущающих факторов, таких как несанкционированные отборы электроэнергии в сети.

Известен способ обнаружения мест несанкционированного отбора электроэнергии из линии электроснабжения 0,4 кВ, при котором в трансформаторной подстанции (ТП) на отводящем к абонентам фидере устанавливают прибор учета потребленной мощности, в узлах подключения потребителей к линии электроснабжения устанавливают первый из-меритель мощности с модемом и второй абонентский измеритель мощности с модемом, сигналы с обоих контрольных измерителей мощности поступают на концентратор трансформаторной подстанции, выход которого соединен с входом микропроцессорного блока, где происходит сравнение сигналов с первого измерителя мощности с сигналами второго абонентского контрольного измерителя мощности, и если при сравнении разность этих сигналов превышает величину нормативных потерь, адрес абонента, подключенного к этому узлу, передается с помощью устройства сбора и передачи данных по соответствующим каналам связи на диспетчерский пункт автоматически. Показания всех первых измерителей мощности, находящихся на одной фазе суммируют, полученный результат сравнивают с показаниями фазного балансного счетчика трансформаторной подстанции и по полученным результатам судят  о наличии несанкционированного отбора на данной фазе (Патент под ответственность зая-вителя KG № 1547, С1, кл. G01R 11/24, 2013).

Недостатками способа являются установка двух дополнительных измерителей мощности - у абонента и в точке подключения потребителя к линии электроснабжения, а также предварительное введение в память концентратора данных параметров линии и сопротивления между абонентскими участками. К тому же данный способ рассчитан только для двухпроводных сетей.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому изобретению является способ идентификации несанкционированного отбора электроэнергии в локальных электрических сетях, в котором локализация координат несанкционированного отбора электроэнергии осуществляется в следующем порядке:
1. Сбор данных со всех счетчиков электроэнергии (Сч) в режиме нормальной работы сети и запись результатов измерений в базу данных (БД) концентратора данных (КД);

2. Вычисление параметров токов [image: image2.png]


 и напряжений[image: image4.png]


, а также оценка сопротивлений [image: image6.png]


 межабонентских участков (МАУ) сети и их запись в БД;

3. Сбор данных со всех Сч и запись в БД векторов I(t) и U(t) в текущий момент времени t.

4. Вычисление суммарного тока IA, потребляемого всеми абонентами в сети и тока IS, потребляемого несанкционированными потребителями по формулам:  [image: image8.png]


,  [image: image10.png]


IS = I0 - IA, где [image: image12.png]


 - измеренное действующее значение тока в момент времени t, протекающего через нагрузку v-того абонента, I0 - измеренное действующее значение тока в фазном проводе на входе сети в момент време-  ни t;

5. Проверка условия  I0 (t)= IA (t). Если оно выполняется, то для локализации координат несанкционированного отбора энергии вычисляют ток приращения [image: image14.png]Ai,,



 по формуле:  [image: image16.png]Ai,,



=[image: image18.png]r3



-[image: image20.png]


, [image: image22.png]


, где [image: image24.png]


 - вычисленный  межабонентский ток в нормальном состоянии сети, [image: image26.png]


 - вычисленный межабонентский ток, возникающий в сети с несанкционированным отбором электроэнергии.

Процедура вычисления и поиска несанкционированного отбора электроэнергии начинается с конечного контура <<[image: image28.png]


>> электрической сети. Каждый раз про-веряется выполнение условия [image: image30.png]Ai,,



=[image: image32.png]


, если условие выполняется, то в -ом контуре нет несанкционированного отбора электроэнергии, в противном случае - имеет место несанкционированный отбор электроэнергии (Оморов Т. Т., Закиряев К. Э. Идентификация несанкционированного отбора энергии в локальных   электрических  сетях  [электронный ресурс], 16.07.2015 // Вестник Иссык-Куль-ского университета, 2015, № 40, http://nbisu. moy.su/_ld/29/2930_ISUOMOROV2015-4.pdf (06.12.2016)).

Недостатком данного способа является необходимость вычисления сопротивлений на МАУ сети в нормальном состоянии РЭС, при этом вычисление приращения тока [image: image34.png]Ai,_q



 на МАУ сети начинается с конечного контура сети, постепенно шаг за шагом приближаясь к первому контуру, и тем самым увеличивается время вычисления и обработки данных двухпроводной сети. В случае появления одновременно двух и более несанкционированных отборов электроэнергии данный алгоритм неприменим.
Задачей изобретения является сокращение объемов коммерческих потерь электроэнергии за счет быстрой локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в трехфазной четырехпроводной сети 0,4 кВ в режиме реального времени. 
Поставленная задача решается тем, что в способе локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ, включающем размещение в начале линии трансформаторной подстанции с головным счетчиком и концентратором данных, сбор данных со всех счетчиков электроэнергии, которые поступают на концентратор данных для сравнения их суммарных значений с общим током на выходе трансформатора, автоматическое определение потерь электроэнергии и величины тока отбора на межабонентских участках сети, каждого абонента подключают к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом для трехфазной четырехпроводной сети, при этом сбор данных со всех счетчиков электроэнергии производят периодически и на основе данных о нормальном и возмущенном состоянии сети определяют координаты мест отбора электроэнергии на межабонентских участках сети. 

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена схема подключения абонентов (потребителей) и передача данных от Сч абонентов; на фиг. 2 - схема замещения распределительной сети в симметричном режиме работы одной фазы.

Предлагаемый способ локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кв осуществляется следующим образом.

Подключение абонентов к распределительной сети 0,4 кВ осуществляется по схеме, приведенной на фиг. 1.

В начале линии электроснабжения внутри трансформаторной подстанции размещается концентратор данных (КД) и головной счетчик (ГСч). Каждого абонента подключают к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом, передающим сигналы через линии 0,4 кВ.

Счетчики (Сч1, Сч2, ….Счn) с PLC-модемом с требуемой точностью измеряют действующие значения тока и напряжения нагрузки абонентов (фиг. 1). Эти данные передаются в КД по технологии PLC (Power Line Communication - коммуникация, построенная на линиях электропередачи) и записываются в его БД. КД в каждый момент времени вычисляет компоненты векторов тока и напряжения межабонентских участков (МАУ0, МАУ1, МАУ2, … МАУn-1). Межабонентские участки (МАУ), представляющие собой длинные линии, представлены в виде сопротивлений с сосредоточенными параметрами. Суммарный полезный ток (IA(t)) нагрузок (Н1, Н2, ….Нn) КД сравнивает с током     (I0(t)) на выходе ТП, измеренного ГСч с определенной точностью и получает ток возмущений (I(t):

[image: image36.png]To(t) — 1,(8)



=0
                (1)

При выполнении условия (1) судят об отсутствии возмущений в РЭС. КД периодически сравнивает токи [image: image38.png]Io(t)



 и[image: image40.png]1,(t)



 и осуществляет непрерывный контроль выполнения условия (1). В случае невыполнения условия (1) судят о наличии возмущающего фактора в РЭС 0,4 кВ и КД вычисляет век-            торы тока и напряжения в РЭС. Возмущающий фактор - это несанкционированный отбор электроэнергии, утечка тока через изоляцию в землю, обрыв линии и т. д. На основе данных о нормальном и возмущенном состоянии РЭС КД определяет координаты точек возмущений на МАУ сети.

Для локализации мест возмущений на МАУ сети рассмотрим схему замещения РЭС в симметричном режиме работы на примере одной фазы (фиг. 2).

Для фиг. 2 введены следующие обозначения: 

z0, z1, z(, z(+1,…zn-1 - неопределяемые сопротивления МАУ сети,

Z1, Z(, Z(+1,…Zn - неопределяемые сопротивления нагрузки абонентов,

U1, U(, U(+1,…Un - измеренные счетчиками действующие значения падения напряжения на нагрузке абонентов,

u1, u(,….u(+1,..un-1 - вычисленные падения напряжения на сопротивлениях на МАУ сети, 

i1, i(, i(+1,…in-1 - вычисленные токи на МАУ сети,

I1, I(, I(+1…In  - измеренные счетчиками действующие значения токов, протекающих через нагрузки абонентов,

[image: image42.png]


= [image: image44.png]Up(t)



 - измеренное головным счетчиком (ГСч) действующее фазное значение напряжения в момент времени t,

[image: image46.png]


= [image: image48.png]Io(t)



 - измеренное ГСч действующее значение тока в момент времени t.

При нормальном состоянии РЭС в момент времени t=t* система векторов параметров имеет следующий вид:

[image: image49.png]



[image: image50.png]u=u*=1[U;Uu,..,U;





[image: image51.png]



[image: image52.png]



[image: image54.png]BekTopei u* ui*



 характеризуют электрическое состояние МАУ сети. Для оценки компонентов вектора [image: image56.png]


 для каждого электрического контура составляется соответствующее балансовое соотношение для напряжения (-го контура [image: image58.png]KZ,— z,—Zy3q1 >



 (фиг. 2), ко-торое имеет вид: 
[image: image59.png]Ui=U;;;+ui mpuv=0n-1




[image: image61.png]


      (2)

Если с момента времени [image: image63.png]


 условие (1) не выполняется, тогда ток возмущений будет [image: image65.png]I(t) — 1,,(t)



.
Фактор [image: image67.png]AI(t)



 свидетельствует о том, что в сети действует возмущение и РЭС переходит в возмущенное состояние, а система параметров описывается следующими векторами:
[image: image68.png]1'=1[15,1;,





[image: image69.png]



[image: image70.png]



[image: image71.png]



В результате действия возмущающего фактора величина тока [image: image73.png]


, протекающего через МАУ увеличивается на  [image: image75.png]Ai,,



, т. е. 

[image: image77.png]


          (3)

В случае воздействия возмущения КД вычисляет приращение тока [image: image79.png]Ai



 для каждого МАУ и компоненты приращения векторов тока МАУ записываются в базу данных КД. 

Для локализации координат возмущений сети определяется разность приращений токов на соседних МАУ и вычисляется критерий идентификации возмущений:

[image: image81.png]A,

Aiyq
i, —



                      (4)

Для вычисления координаты возмущений для каждого МАУ образуется крите-риальный вектор возмущений [image: image83.png]Al = [A]



0, [image: image85.png]AJ



1… [image: image87.png]


n-1][image: image89.png]


 с критериальным условием:

[image: image91.png]A,



> 0,[image: image93.png]opu v=0n-1



             (5)

Если условие (2) выполняется, то судят о наличии возмущения в данной координате, если [image: image95.png]A,



= 0, то судят об отсутствии возмущения.

Вычисленные векторы разности приращений токов на МАУ сети обладают следующими свойствами: количество его ненулевых элементов равно количеству возмущающих факторов, при этом номера ненулевых элементов являются координатами возмущений.

Например, в сети электроснабжения действует одиночное возмущение. После соответствующей обработки данных токов и напряжений в КД вычисляются компоненты критериального вектора возмущений [image: image97.png]A] =[0,0....0, A, O,



]. Из данного вектора возмущений видно, что критериальное условие (2) выполняется, отсюда следует, что одиночный возмущающий фактор действует в определенной точке [image: image99.png]AJ



 на МАУ сети. 

Способ локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ осуществляется следующим образом:

1. Периодически производится сбор данных со всех Сч и результаты измерений векторов тока и напряжения ([image: image101.png]o Iy



…, [image: image103.png]


] и [image: image105.png]U=[Uy Uy



…, [image: image107.png]


]) записываются в БД КД.

2. В КД периодически осуществляется измерение общего тока I0 (t) на выходе ТП, вычисление разности [image: image109.png]


 по формуле (1) и непрерывная проверка условия:

[image: image110.png]AI(t)





При не выполнении этого условия фиксируется момент времени [image: image112.png]


, т. е. момент наступления первого возмущения и измеряются векторы: 

[image: image114.png]I




.
3. КД идентифицирует вектор приращений [image: image116.png]


, вызванный действием первого возмущения и определяющий возмущенное состояние на МАУ сети.

10

4. В КД формируется критериальный вектор [image: image118.png]AJ = [AJo, A4,



 с использованием соотношения (4).

5. На основе критериального условия [image: image120.png]


> 0 идентифицируются координаты возмущающего фактора:  [image: image122.png]Al = [A]



0, [image: image124.png]AJ



1…[image: image126.png]


n-1][image: image128.png]


.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет точно определить место, где происходит несанкционированный отбор электроэнергии либо утечка тока и определить уровень технических потерь на МАУ сети 0,4 кВ.

Формула изобретения  
Способ локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ, включающий размещение в начале линии трансформаторной подстанции с головным счетчиком и концентратором данных, сбор данных со всех счетчиков электроэнергии, которые поступают на концентратор данных для сравнения их суммарных значений с общим током на выходе трансформа-тора, автоматическое определение потерь электроэнергии и величины тока отбора на межабонентских участках сети,  отличающаяся  тем, что каждого абонента подключают к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом для трехфазной четырехпроводной сети, при этом сбор данных со всех счетчиков электроэнергии производят периодически и на основе данных о нормальном и возмущенном состоянии сети определяют координаты мест отбора электроэнергии на межабонентских участках сети.
Способ локализации мест несанкционированного 
отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ

[image: image129.jpg]TII

Bepxuu#i ypoBeHs
GSM u 1p BB
KaHAJIOB CBSA3H

MA n-1

Cy,

Hn




Фиг. 1

[image: image130.jpg]



Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








6

_892022383.unknown

