596





	(19) KG
	(11)
	596
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	G01R 19/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20020015.1
(22) 01.04.2002
(46) 30.09.2003, Бюл. №9
(71) Асанов М.С. (KG)
(72)(73) Сатаркулов К.А., Асанов М.С., Апышев Д.А., Арфан А.X., Кадыркулов С.С. (KG)
(56) Патент US №5804979, кл. G01R 27/08, 1998
(54) Способ измерения электрического тока в проводах линий электропередачи
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для измерения электрического тока в проводах линий электропередачи. Задача изобретения - создание более дешевого, простого и точного способа измерения тока в любых условиях без разрыва проводника. Параллельно к проводу подключают измеритель тока с последовательно включенными двумя калиброванными резисторами. Один из калиброванных резисторов снабжают шунтирующим ключом и дважды измеряют ток, при одном и двух включенных калиброванных резисторах, и определяют его по формуле:
I = I1 × I2 
[image: image1.wmf]1

1

2

2

1

2

R

I

R

I

R

R

´

-

´

-

,
где I1 - значение тока при первом измерении, когда сопротивление калиброванного резистора равно R1 и ключ S замкнут; I2-значение тока во втором измерении, при сопротивлении калиброванного резистора R2 =R1 + R11 и ключ S разомкнут. Способ определения значения тока в проводах широко может применяться в электрических сетях с напряжением 0.4 - 10.0 кВ, в полевых условиях на участках разветвленной сети. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для измерения электрического тока в проводах линий электропередачи.
Известны прямой и косвенный способы, измерения электрического тока (Шульц Ю. Электроизмерительная техника. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - С. 62-63).
Прямой способ измерения тока, заключающийся в том, что цепь с током разрывается, куда последовательно включается измеритель тока. Если значение измеряемого тока меньше верхнего предела шкалы измерителя тока, то последний включают непосредственно в сеть последовательно с нагрузкой. Если измеряемый ток больше предела измерений прибора, то применяют измерительный трансформатор тока, первичная обмотка которого включается последовательно в цепь измеряемого тока, а к его вторичной обмотке - измеритель тока. Особой разновидностью трансформаторов тока являются токоизмерительные клещи, имеющие разъемный магнитопровод и позволяющие измерять ток в одиночном проводе, не прибегая к разрыву цепи измеряемого тока.
Косвенный способ измерения тока заключается в измерении падения напряжения на сопротивлении, последовательно включенном в разорванную цепь. Значение указанного сопротивления должно быть заранее известно, при этом сила тока рассчитывается по закону Ома:
I = 
[image: image2.wmf]R

U

.
Недостатками названных способов измерения электрического тока является то, что требуется разорвать цепь для включения измерителя тока. Кроме того, они могут использоваться только в стационарных электроустановках. Поэтому их нельзя использовать в тех случаях, когда необходимо производить измерения тока без разрыва проводника, особенно в полевых условиях. Применение токоизмерительных клещей не обеспечивает необходимую точность измерения.
Известен способ измерения тока, предусматривающий выбор сегмента проводника. К сегменту подключают источник модулированного тока, в результате протекания такого тока на сегменте возникает тестовое падение напряжения. К сегменту подключают синхронный демодулятор для отделения тестового падения напряжения от падения напряжения в обычном режиме. Измеряют тестовое падение напряжения и отключают источник модулированного напряжения. Измеряют падение напряжение в обычном режиме и на основании проведенных измерений определяют ток в проводнике (Патент US №5804979, кл. G01R 27/08, 1998).
В этом способе, наиболее близком к предлагаемому, вследствие использования электронной аппаратуры, устройство становится дорогостоящим и сложным.
Задачей изобретения является создание более дешевого, простого и точного способа измерения токов в любых условиях без разрыва проводника с током. Поставленная задача решается тем, что для определения тока в проводе производят параллельное подключение к выбранному сегменту провода измерителя тока с последовательно включенными двумя калиброванными резисторами, один из которых снабжают шунтирующим ключом S и дважды измеряют ток при одном и двух включенных калиброванных резисторах.
На чертеже приведена электрическая схема для измерения тока.
Ток, измеряемый амперметром, определяется разностью потенциалов между двумя точками его подключения.
При первом измерении (ключ S замкнут) амперметр будет показывать ток равный:
I1 = I
[image: image3.wmf]x

2

x

R

R

R

+


а при втором измерении (ключ S разомкнут):
I2 = I
[image: image4.wmf]x

2

x

R

R

R

+


где R2 =R1 + R11.
Из отношения 
[image: image5.wmf]2

1

I

I

 = 
[image: image6.wmf]x

1

x

2

R

R

R

R

+

+

, находим
Rx = 
[image: image7.wmf]2

1

1

1

1

2

I

I

R

I

R

I

-

×

-

×

 подставляя значение
Rx в одно из вышеприведенных выражений, находим ток в проводе:
I = I1 × I2 
[image: image8.wmf]1

1

2

2

1

2

R

I

R

I

R

R

×

-

×

-

,
В полученном выражении, для определения тока в проводе исключено неизвестное сопротивление участка провода (линии электропередачи).
Способ определения значения тока в проводах может широко применяться в электрических сетях с напряжением 0.4 - 10 кВ, в полевых условиях, на участках разветвленной сети.
Формула изобретения
Способ измерения электрического тока, отличающийся тем, что для определения тока в проводе параллельно подключают к нему измеритель тока с последовательно включенными двумя калиброванными резисторами, один из которых снабжают шунтирующим ключом, и дважды измеряют ток при одном и двух включенных калиброванных резисторах и определяют ток по формуле:
I = I1 × I2 
[image: image9.wmf]1

1

2

2

1

2

R

I

R

I

R

R

×

-

×

-

,
где I1 - значение тока при первом измерении, когда сопротивление калиброванного резистора равно R1 и ключ S замкнут;
I2 - значение тока во втором измерении, при сопротивлении калиброванного резистора R2 = R1 + R11 и ключ S разомкнут.
[image: image10.png]



Составитель описания                 Ногай С.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_1361481042.unknown

_1361481069.unknown

_1364978572.unknown

_1364978749.unknown

_1364978708.unknown

_1361481099.unknown

_1361481056.unknown

_1303561638.unknown

_1361481025.unknown

_892022383.unknown

