616





	(19) KG
	(11)
	616
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	A61B 17/58


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030033.1
(22) 14.03.2003
(46) 30.01.2004, Бюл. №1
(71) Роменский К.Н., Насиров У.И., Назарбек уулу Алмаз (KG)

(72) Кудайкулов М.К., Роменский К.Н., Насиров У.И., Назарбек уулу Алмаз (KG)

(73) Кудайкулов М.К. (KG)
(56) Житницкий Р.Е., Виноградов В.Г., Шапурма Д.Г. Хронический травматический остеомиелит длинных костей. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1989. - С. 33-34
(54) Устройство для лечения посттравматического остеомиелита трубчатых костей
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, и может быть использовано в лечении посттравматического остеомиелита трубчатых костей. Задача изобретения - расширение возможностей устройства в использовании его для фрагментарного и управляемого воздействия антибиотиков и других лекарственных средств на костный остеомиелитический очаг. Задача решается тем, что устройство, содержащее двухпросветный катетер на конце с резиновой манжеткой-обтуратором, дополнительно снабжено внешней трубкой с боковыми отверстиями на расстоянии друг от друга по размеру раневого канала от 1 до 3 см, второй резиновой манжеткой-обтуратором с боковым отверстием, расположенной ниже первой резиновой манжетки-обтуратора, на внутреннем катетере между двумя манжетками имеется боковое отверстие в сторону боковых отверстий внешней трубки, и где внутренний катетер выполнен с возможностью передвижения во внешней трубке. 1 п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, и может быть использовано в лечении посттравматического остеомиелита трубчатых костей.
Известно устройство для проведения напряженной фистулографии, представляющее собой катетер (в виде двухпросветной полиэтиленовой трубки) с канюлями для присоединения шприца и подачи воздуха или контрастного вещества в просвет полиэтиленовой трубки и обтуратором на конце в виде раздувающейся резиновой манжетки для плотной фиксации катетера в полости (Житницкий Р.Е., Виноградов В.Г., Шапурма Д.Г. Хронический травматический остеомиелит длинных костей. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1989. - С. 33-34).
Однако устройство позволяет получить только пространственное представление о расположении и объеме полостей, свищевых ходов, затеков, наличии или отсутствии некротических гнойных очагов или полостей, но не предназначено для их лечения, так как в нем не учтена необходимость точечного (или фрагментарного) и управляемого воздействия на пораженный костный очаг лекарственных средств и одновременная очистка полиэтиленовой трубки от сгустков крови и гноя.
Задача изобретения - расширение возможностей устройства в использовании его для фрагментарного и управляемого воздействия антибиотиков и других лекарственных средств на костный остеомиелитический очаг.
Задача решается тем, что устройство, содержащее двухпросветный катетер на конце с резиновой манжеткой-обтуратором, дополнительно снабжено внешней трубкой с боковыми отверстиями на расстоянии друг от друга по размеру раневого канала от 1 до 3 см, второй резиновой манжеткой-обтуратором с боковым отверстием, расположенной ниже первой резиновой манжетки обтуратора, на внутреннем катетере между двумя резиновыми манжетками обтураторами имеется боковое отверстие в сторону боковых отверстий внешней трубки, и где внутренний катетер выполнен с возможностью передвижения во внешней трубке.
На фиг. 1 дан общий вид устройства в нерабочем состоянии, на фиг. 2 - в рабочем состоянии. Устройство содержит: внешнюю трубку 1 с боковыми отверстиями 2, двухпросветный катетер 3 с первой резиновой манжеткой обтуратором 4 на конце и прямым отверстием 5, вторую резиновую манжетку обтуратор 6, расположенную ниже первой резиновой манжетки обтуратора 4 с боковым отверстием 7 в противоположную сторону от бокового отверстия 8, которая находится между двумя резиновыми манжетками обтураторами.
Устройство работает следующим образом.
Внешнюю трубку 1 с боковыми отверстиями 2 устанавливают в костную полость, затем вводят двухпросветный катетер 3 и, передвигая его, устанавливают таким образом, чтобы его боковое отверстие 8 совпадало с одним из боковых отверстий 2 внешней трубки на расстояние равному предварительно выявленному размеру раневой костной полости. Шприцом в двухпросветный катетер подается воздух, который через отверстия 5,7 попадает в резиновые манжетки обтураторы и раздувает их, плотно закрепляя катетер в нужном месте, затем через катетер вводится лекарственный состав, который выходит через отверстия 8 и 2 в остеомиелитическую костную полость.
Такая конструкция устройства позволяет из-за подвижности катетера, наличия отверстий в нем и второй резиновой манжетки обтуратора, устанавливать его в необходимом месте, фрагментарно подавать лекарственную смесь непосредственно в глубокие остеомиелитические костные полости.
Формула изобретения
Устройство для лечения посттравматического остеомиелита трубчатых костей, содержащее двухпросветный катетер на конце с резиновой манжеткой-обтуратором, отличающееся тем, что дополнительно снабжено внешней трубкой с боковыми отверстиями на расстоянии друг от друга по размеру раневого канала от 1 до 3 см, второй резиновой манжеткой-обтуратором с боковым отверстием, расположенной ниже первой резиновой манжетки-обтуратора, внутренним катетером, на котором, между двумя резиновыми манжетками-обтураторами, имеется боковое отверстие в сторону боковых отверстий внешней трубки, и где внутренний катетер выполнен с возможностью передвижения во внешней трубке.
[image: image1.png]



Фиг. 1
[image: image2.png]@





Фиг. 2

Составитель описания                Усубакунова З.К.

Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_892022383.unknown

