789





	(19) KG
	(11)
	789
	(13)
	C1 (46) 30.06.2005

	
	

	(51)7
	F25B 29/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040031.1
(22) 29.04.2004
(46) 30.06.2005, Бюл. №6
(71)(73) Рыжков В.К., Рыжков Н.В., Кошмуратов Р.Г., Кошмуратов Э.P. (KG)

(72) Рыжков В.Н. (KG)

(56) Предварительный патент KZ №2700. кл. F25B 23/00, 1995
(54) Установка для нагрева жидкости «Алмаз»
(57) Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах отопления зданий, транспортных средств, подогрева воды для производственных и бытовых нужд. Задачей изобретения является создание устройства для нагрева жидкости, выполняющего функцию теплогенератора и теплового насоса с более высоким КПД. Поставленная задача решается тем, что установка для нагрева жидкости «Алмаз», содержащая теплообменник и теплогенератор, имеющий корпус, состоящий из циклонной и цилиндрических частей, циклонная часть которого с боковой стороны соединена инжекционным патрубком с сетевым насосом посредством трубопровода, а с торцевых сторон - с цилиндрическими частями, соединенными между собой перепускным патрубком, в основании каждой из которых имеется тормозное устройство, выполненное в виде нескольких радиальных ребер, прикрепленных к внутренним стенкам цилиндрических частей и втулке, установленной в центре корпуса, дополнительно снабжена эжектором, установленным в инжекционном патрубке и всасывающим патрубком, установленным соосно в торце циклонной части корпуса теплогенератора, между эжектором и всасывающим патрубком расположены испарительное и дроссельное устройства, при этом испарительное устройство соединено с эжектором дополнительным трубопроводом. Наличие в установке для нагрева жидкости испарительного и дроссельного устройств, а также эжектора обеспечивает дополнительное генерирование тепла при испарении жидкости в испарителе за счет создания вакуума дроссельным устройством, что повышает КПД установки. 2 ил.
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах отопления зданий, транспортных средств, подогрева воды для производственных и бытовых нужд.
Известен тепловой насос, включающий испаритель, компрессор с приводом от электродвигателя и конденсатор, соединенные последовательно по ходу движения хладагента во вторичном контуре. Испаритель выполнен в виде замкнутой емкости с размещенными в ней устройством мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура и паросборником, а в качестве хладагента использован водяной пар, причем вторичный контур хладагента разомкнут, а конденсатор снабжен патрубком для слива конденсата (патент RU №2116586, кл. F25B 30/02. 1998).
Недостатком данного насоса является низкий КПД и значительные затраты энергии при работе компрессора.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для нагрева жидкости, содержащее теплогенератор, сетевой насос с электроприводом, трубопроводы и теплообменник. Теплогенератор имеет корпус, который состоит из циклонной и цилиндрических частей, циклонная часть с боковой стороны соединена инжекционным патрубком с сетевым насосом, а с торцевых сторон - с цилиндрическими частями, в основании каждой из которых установлено тормозное устройство (предварительный патент KZ №2700, кл. F25B 23/00, 1995).
Указанное устройство имеет невысокий КПД, так как генерирование тепла осуществляется главным образом за счет торможения потока и снижения его скорости в цилиндрических частях теплогенератора.
Задачей изобретения является создание устройства для нагрева жидкости, выполняющего функцию теплогенератора и теплового насоса с более высоким КПД.
Поставленная задача решается тем, что установка для нагрева жидкости «Алмаз», содержащая теплообменник и теплогенератор, имеющий корпус, состоящий из циклонной и цилиндрических частей, циклонная часть которого с боковой стороны соединена инжекционным патрубком с сетевым насосом посредством трубопровода, а с торцевых сторон - с цилиндрическими частями, соединенными между собой перепускным патрубком, в основании каждой из которых имеется тормозное устройство, выполненное в виде нескольких радиальных ребер, прикрепленных к внутренним стенкам цилиндрических частей и втулке, установленной в центре корпуса, дополнительно снабжена эжектором, установленным в инжекционном патрубке и всасывающим патрубком, установленным соосно в торце циклонной части корпуса теплогенератора, между эжектором и всасывающим патрубком расположены испарительное и дроссельное устройства, при этом испарительное устройство соединено с эжектором дополнительным трубопроводом.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема установки; на фиг. 2 - теплогенератор.
Установка для нагрева жидкости содержит теплогенератор 1, сетевой насос 2. трубопровод 3 и теплообменник 4, теплогенератор 1 имеет корпус, который состоит из циклонной 5 и цилиндрических 6, 7 частей, циклонная часть 5 с боковой стороны соединена инжекционным патрубком 8 с сетевым насосом 2, а с торцевых сторон - с цилиндрическими частями 6 и 7, в основании каждой из которых установлено тормозное устройство 9, которое выполнено в виде нескольких радиальных ребер, прикрепленных к внутренним стенкам цилиндрических частей и втулке 10, установленной в центре корпуса теплогенератора 1. Установка снабжена испарительным устройством 11, дроссельным устройством 12, всасывающим патрубком 13, эжектором 14 и дополнительным трубопроводом 15, при этом эжектор 14 установлен в инжекционном патрубке 8, а всасывающий патрубок 13 - соосно в торце циклонной части корпуса теплогенератора для отбора из нее части жидкости. Между эжектором 14 и всасывающим патрубком 13 расположены испарительное устройство 11 и дроссельное устройство 12. Цилиндрические части 6 и 7 корпуса теплогенератора 1 соединены между собой перепускным патрубком 16 для регулирования давления потока жидкости в теплогенераторе 1.
Таким образом, в предлагаемой установке имеется два контура циркуляции жидкости, один образован теплогенератором 1, соединенным с сетевым насосом, а другой - испарительным устройством 11, дроссельным устройством 12, эжектором 14 и всасывающим патрубком 13.
Устройство работает следующим образом.
При включении в работу электрического сетевого насоса 2 жидкость через инжекционный патрубок 8 под давлением 0.4-0.6 МПа тангенциально подается в циклонную часть 5 теплогенератора 1. Здесь происходит приращение механической энергии жидкости, и она попадает в цилиндрические части 6 и 7 корпуса теплогенератора. Поскольку диаметр цилиндрической части 6 корпуса значительно больше входного отверстия инжекционного патрубка 8, в этой части корпуса происходит резкое изменение давления жидкости, которое приводит к изменению температуры среды и нагреву жидкости.
Разогретый поток жидкости попадает в теплообменник 4, где происходит частичный отбор тепловой энергии, например, для отопления здания, и далее с давлением примерно 0.05 МПа подается на вход сетевого насоса 2. Для увеличения тепловой производительности теплогенератора 1 и более полного использования кинетической энергии, создаваемой сетевым насосом 2, добавлен второй контур, работающий на следующем принципе.
В инжекционный патрубок 8 теплогенератора 1 устанавливают эжектор 14, соединенный с испарителем 11, обеспечивающим отбор тепловой энергии от внешнего источника. Ко второму концу испарителя присоединен всасывающий патрубок 13, установленный соосно в торце циклонной части корпуса теплогенератора, обеспечивающий забор жидкости из циклонной части в виде вращающегося вихря. В промежутке между испарителем 11 и эжектором 14 расположено дроссельное устройство 12, обеспечивающее необходимую степень вакуумного разрежения в испарителе. В качестве дроссельного устройства может быть использовано любое устройство, обеспечивающее создание вакуума. При создании вакуума в испарителе 11 жидкость в нем интенсивно испаряется и идет отбор тепловой энергии от внешних источников. Нагретая жидкость из испарителя 11 поступает в инжекционный патрубок 8, а из него - в теплогенератора 1, что обеспечивает дальнейшее повышение температуры жидкости в теплогенераторе 1.
Наличие в установке для нагрева жидкости испарительного и дроссельного устройств, а также эжектора обеспечивает дополнительное генерирование тепла при испарении жидкости в испарителе за счет создания вакуума дроссельным устройством, что повышает КПД установки.
Формула изобретения
Установка для нагрева жидкости "Алмаз", содержащая теплообменник, теплогенератор, имеющий корпус, состоящий из циклонной и цилиндрических частей, циклонная часть которого с боковой стороны соединена инжекционным патрубком с сетевым насосом посредством трубопровода, а с торцевых сторон - с цилиндрическими частями, соединенными между собой перепускным патрубком, в основании каждой из которых имеется тормозное устройство, выполненное в виде нескольких радиальных ребер, прикрепленных к внутренним стенкам цилиндрических частей и втулке, установленной в центре корпуса, отличающаяся тем, что она снабжена эжектором, установленным в инжекционном патрубке, и всасывающим патрубком, установленным соосно в торце циклонной части корпуса теплогенератора, между эжектором и всасывающим патрубком расположены испарительное и дроссельное устройства, при этом испарительное устройство соединено с эжектором дополнительным трубопроводом.
Установка для нагрева жидкости «Алмаз»

[image: image1.png]



Фиг. 1

,
[image: image2.png]16

[QESTTETTTTTTTTTTY

/””””?”’A

§

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

YIS IS IIIIIIIS IV IS IS IV IV I |

7

w
’
%

i
Y7777





Фиг. 2

Составитель описания              Казакбаева А.М.
Ответственный за вытек          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________ 

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
5

_892022383.unknown

