803





	(19) KG
	(11)
	803
	(13)
	C1 (46) 31.08.2005

	
	

	(51)7
	A61B 5/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040011.1
(22) 09.03.2004
(46) 31.08.2005, Бюл. №8
(76) Петунина В.М., Быковченко Ю.Г., Беккулиев К.М., Нургазиев Р.З., Кононов А.И., Акназаров Б.A. (KG)
(56) Патент РФ №2026061, кл. A61H 39/02, 1995
(54) Контрольно-измерительный прибор биологически активных точек
(57) Изобретение относится к ветеринарии, в частности к рефлексотерапии, и может применяться для точного определения месторасположения биологически активных точек и проведения функциональной диагностики сельскохозяйственных животных. Контрольно-измерительный прибор биологически активных точек, содержащий два активных электрода, блок управления электрическим сигналом, включающий в себя усилитель, элементы регулировки чувствительности, источник питания и элементы включения, выполнен из резисторов, конденсатора, транзисторов, лампы малогабаритной, резисторов переменных, переключателей и микроамперметра. В случае точного попадания электродом на биологически активную точку контрольно-измерительный прибор биологически активных точек фиксирует падение электрического сопротивления по микроамперметру, проградуированному от 0 до 1000 кОм, при этом включается световая сигнализация на одном из двух электродов прибора, указывая на локализацию биологически активных точек. 1 ил.
Изобретение относится к ветеринарии, в частности к рефлексотерапии, и может применяться для точного определения месторасположения биологически активных точек (БЛТ) и проведения функциональной диагностики сельскохозяйственных животных.
Известен способ диагностики, в основе которого лежит измерение величины электрического сопротивления кожи БАТ, которая зависит от функционального состояния органов и их физиологических изменений. При заболевании какого-либо органа в соответствующем БАТ уменьшается электрическое сопротивление, т.е. повышается электропроводимость. Эти точки располагаются по ходу соответствующих меридианов и образуют линии повышенной электропроводимости. Результаты измерений заносятся в специальную таблицу и сравниваются с установленными значениями границ физиологического коридора. Известно устройство для поиска точек акупунктуры, содержащее активный и пассивный электроды, блок электроники, включающий в себя усилитель, элементы регулировки чувствительности, источник питания и элементы включения. Пассивный электрод выполнен в виде полого цилиндрического корпуса из металла либо другого материала с металлическими включениями, внутри корпуса установлен блок электроники, а на торцевой стенке его установлен элемент для соединения с активным электродом, на корпусе которого установлены элементы световой индикации (Патент РФ №2026061. кл. A61H 39/02, 1995).

К недостаткам данного прибора можно отнести то, что с помощью известного прибора невозможно определение БАТ животных из-за более широкого диапазона падения электрического сопротивления их кожи и высокие требования к технологии изготовления и оснащенности производства.
Задача изобретения - разработка универсального контрольно-измерительного прибора дли определения БАТ для последующего стимулирования их низко интенсивным лазерным излучением, изготовление которого возможно на базе оснастки небольших мастерских.

Поставленная задача решается тем, что контрольно-измерительный прибор, содержащий два активных электрода, блок управления электрическим сигналом, включающий в себя усилитель, элементы регулировки чувствительности, источник питания и элементы включения, выполнен из резисторов, конденсатора, транзисторов, лампы малогабаритной, резисторов переменных, переключателей и микроамперметра.
Контрольно-измерительный прибор биологически активных точек позволяет обнаружить местонахождение БАТ па геле животного по изменению электрического сопротивления кожи над этими точками и служит для диагностики состояния животных до и после воздействия на БАТ.
В случае точного попадания электродом на биологически активную точку контрольно-измерительный прибор биологически активных точек фиксирует падение электрического сопротивления по микроамперметру, проградуированному от 0 до 1000 кОм, при этом включается световая сигнализация на одном из двух электродов прибора, указывая на локализацию БАТ.
На фиг. 1 изображена принципиальная электрическая схема контрольно-измерительного прибора биологически активных точек.
Контрольно-измерительный прибор биологически активных точек выполнен из переключателей SB1 и SB2; микроамперметра - PA; резисторов – R1, R2, R3, конденсатора – С1, транзисторов – V1, V2, V3 малогабаритной лампы –Л1,: резисторов переменных - R3 и R4; измерительных электродов - PT1 и PT2.
Изготовление контрольно-измерительного прибора биологически акцизных точек возможно в небольших мастерских. Применение контрольно-измерительного прибора биологически активных точек при воздействии лазером на БАТ у животных сокращается сервис-период, что дает значительный экономический эффект.
Формула изобретения
Контрольно-измерительный прибор, содержащий два активных электрода, блок  правления электрическим сигналом, включающий в себя усилитель, элементы регулировки чувствительности, источник питания и элементы включения, отличающийся тем, что он выполнен из резисторов, конденсатора, транзисторов, лампы малогабаритной, резисторов переменных, переключателей и микроамперметра.
[image: image1.png]SBr

V2

V3




Фиг. 1
Составитель описания                 Ногай С.А.
Ответственный за выпуск           Калдаров Ж.Т.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

