274




	(19) KG
	(11)  274
	(46)  31.10.2019
	

	
	

	(51)
	А61В 17/58 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190010.2

(22) 26.11.2018

(46) 31.10.2019. Бюл. № 10
(76) Джумабеков С. А., Кудайкулов М. П., Джайлокеев Б. М., Молдакунов А. Ж., 
Байгараев Э. А.  (KG)

(56) Патент RU № 2600284 С2, кл. A61F 2/08, 2016
(54) Интерферентный винт из костного цемента для фиксации трансплантата
(57) Полезная модель относится к медицине,                                               а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использована при реконструкции крестообразных связок коленного сустава. 

Задачей полезной модели является разработка интерферентного винта из костного цемента,  обеспечивающего  надежную  проч-

ность при фиксации трансплантата, гарантирующего стабильность, а также создание возможности интраоперационно моделировать желаемый размер соответствующего диаметру индивидуального туннеля.

Поставленная задача решается в интерферентном винте из костного цемента для фиксации трансплантата, содержащем стержень, имеющий проксимальный конец и дистальный конец, модульную резьбу, где модульная резьба выполнена на всем протяжении стержня, а на проксимальном конце винта имеется шестигранный прямой шлиц, дистальный конец винта выполнен в виде конуса, при этом винт изготовлен из костного цемента интраоперационно.
1 н. п. ф., 1 фиг.
3

Полезная модель относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использована  при реконструкции крестообразных связок коленного сустава. 

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является костный винт для закрепления гибкого элемента в кости (патент RU № 2600284 С2, кл. A61F 2/08, 2016), где костный винт для закрепления гибкого элемента к кости изготавливается из аутотрансплантата. Костный винт содержит стержень, имеющий проксимальный конец и дистальный конец, основную резьбу, расположенную на стержне и проходящую от дистального конца по направлению к проксимальному концу, и набор вспомогательных резьбовых витков, расположенных на основной резьбе. 

Известное изобретение имеет следующие недостатки.

При заборе аутотрансплантата происходит дополнительная травматизация, также удлиняется длительность оперативного вмешательства, имеет место техническая сложность  изготовления костного винта, имеющего недостаточную прочность при фиксации трансплантата и невозможность создания желаемого размера винта, соответствующего диаметру туннеля и трансплантата.

Задачей полезной модели является разработка интерферентного винта из костного цемента, обеспечивающего надежную прочность при фиксации трансплантата, гарантирующего стабильность, а также создание возможности интраоперационно моделировать желаемый размер, соответствующий диаметру индивидуального туннеля.

Поставленная задача решается в интерферентном винте из костного цемента для фиксации трансплантата, содержащем стержень, имеющий проксимальный конец и дистальный конец, модульную резьбу, где модульная резьба выполнена на всем протяжении стержня, а на проксимальном конце винта имеется шестигранный прямой шлиц, дистальный конец винта выполнен в виде конуса, при этом винт изготовлен из костного цемента интраоперационно.
Полезная модель иллюстрируется на фигуре, где 1 - проксимальный конец винта, 2 - дистальный конец винта, 3 - модульная резьба, 4 - шлиц.

4

Интерферентный винт из костного цемента - содержит стержень, имеющий проксимальный конец 1, дистальный конец 2, по всей длине снабжен модульной резьбой 3, имеющей периодичность. Резьбовые витки одинарные. Дистальный конец стержня выполнен в виде конуса, что помогает центровать при установке. На проксимальном конце винт имеет шестигранный прямой шлиц 4 под отвертку, служащий для передачи на него крутящего момента. Головка отсутствует и благодаря этому, винт полностью вкручивается в кость, оставляя ровную поверхность.

Для полного представления использования предложенного интерферентного винта приводим технику проведения операции.
1-й этап. Диагностическая артроскопия сустава выполняется на функциональном ортопедическом столе с использованием пневматического жгута с обратным отсчетом времени. Через антеролатеральный доступ в полость коленного сустава вводят оптическую систему артроскопа, а через антеромедиальный доступ - щуп. Сустав отмывают от крови и синовиальной жидкости. Выполняют диагностическую артроскопию. При сопутствую-                                 щих повреждениях менисков производят его резекцию. Остатки поврежденной подколенной связки иссекают артрорезектором (шейвером), готовят площадки в местах анатомического прикрепления связки.

2-й этап. Забор сухожилий полусухожильной и нежной мышц производят из небольшого кожного разреза, имеющего вертикальное направление, медиальнее бугристости большеберцовой кости на 2 см, длиной                                4-5 см. Производят пальпацию верхней границы сухожилий «гусиной лапки» и над ней выполняют горизонтальный разрез 2,5 см. Сухожильным крючком отодвигают сухожилия портняжной мышцы и под ним выделяют и берут на лигатуры раздельно дистальные части сухожилий нежной и полусухожильной мышц. По нижнему краю сухожилий «гусиной лапки» производят горизонтальный разрез 1 см, в него проводят сухожилия полусухожильной и нежной мышц на лигатурной держалке и выделяют до места прикрепления дистальнее верхушки бугристости большеберцовой кости. При этом острым путем рассекают  зону  слияния  дистальных  частей су-

5

хожилий полусухожильной и нежной мышц незадолго до их общего места прикрепления. Обвивным швом прошивают дистальные концы сухожилий. Далее с помощью стриппера производят экстракцию сухожилия. Затем обрабатывают ствол сухожилий, отделяя остатки мышечной ткани, сухожильные перемычки. Из полученных сухожилий формировали трансплантат связки диаметром 8-10 мм, длиной около 10 см. 

3-й этап. Подготовка к установке аутотрансплантата. Формирование канала в наружном мыщелке бедренной кости осуществлялось через антеромедиальный порт при помощи бедренного направителя, проводят направляющую спицу с ушком в позиции 10 и 2 часов часового циферблата. Бедренный канал просверливают при помощи головчатой фрезы диаметром, меньшим на 1 мм диаметра трансплантата. Для формирования большеберцового канала при помощи стандартного тибиального направителя, проводят направляющую спицу через внутренний мыщелок большеберцовой кости. Точка выхода спицы в сустав соответствовала центру дистальной культи подколенной связки. Тибиальный канал просверливают канюлированным сверлом с диаметром, меньшим на 1 мм диаметра трансплантата. 

4-й этап. Установка аутотрансплантата. При помощи специального проводника проводят подготовленный трансплантат через берцовый  канал и внедряют  в бедренный  ка-

6

нал (положение фиксирующей пластинки параллельно стенкам канала). При положении пластинки на уровне выхода из бедренного канала за поворотную нить осуществляют ее разворот и фиксацию. Лигатуры удаляют. Адаптацию трансплантата производят путем выполнения 15-20 сгибательно-разгибатель-                                    ных движений в коленном суставе. Натяжение трансплантата осуществляют тягой за дистальную часть трансплантата около 20 кг при 160 градусах сгибания в коленном суставе. Фиксацию трансплантата производят путем установки в канал большеберцовой кости интерферентного винта.

5-й этап. Контроль положения трансплантата. Выполняют эндоскопический контроль положения трансплантата. Проверяют натяжение и возможность ущемления аутотрансплантата при полном разгибании коленного сустава. Выполняют тест переднего выдвижного ящика. После операции пациенту накладывают ортез на 7 дней. В течение первых 5 дней после операции разрешают выполнять только пассивные движения в суставе. С 6 дня начинают комплекс физиотерапии и лечебную физкультуру, состоящую из активного сгибания и упражнений на укрепление мышц. Подобная оптимизация этапов позволяет нам сократить время операции до 40 мин (до этого операция занимала в среднем 90 мин). Произведена оценка функции коленного сустава по шкале IKDS. 

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Интерферентный винт из костного цемента для фиксации трансплантата, содержащий стержень, имеющий проксимальный конец и дистальный конец, модульную резьбу, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что модульная резьба выполнена на всем протяжении стержня, а на проксимальном конце винта имеется шестигранный прямой шлиц, дистальный конец винта выполнен в виде конуса, при этом винт изготовлен из костного цемента интраоперационно.
Интерферентный винт из костного цемента для фиксации трансплантата
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  274   (46) 31.10.2019





1








_892022383.unknown

